Приложение №1

к государственному контракту

№ ______________ от  «___» ___________ 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переносу наружного блока кондиционера

1. Предмет контракта: оказание услуги по переносу наружного блока кондиционера в количестве 1 (Одна) штука. Наименование кондиционера - Mitsubishi Daiya packaged Air Conditioner (модель FDC306HENG3)

2. Срок выполнения работ: 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента подписания контракта, но не позднее 09 октября 2026 года.

3. Место оказания Услуги: г.Пермь ул.Куйбышева д.6. Демонтаж и монтаж кондиционера, закупка необходимых запчастей, оборудования, расходных материалов и их доставка до места оказания Услуги, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами, персоналом и за счет средств Исполнителя в соответствии с графиком работы Заказчика: с 9-00 до 18-00 часов (понедельник-четверг), с 9-00 до 16-45 часов (пятница), обед с 13-00 до 13-45ч. Обязательным условием является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

4. Перечень оборудования (зап.частей) и наименование работ для оказания Услуги:

| № п\п | Наименование работ и оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж наружного блока кондиционера (7 кВт) | шт | 1 |
| 2 | Удлинение фреоновых коммуникаций (модели свыше 5,5 кВт) | м.п. | 15 |
| 3 | Установка декоративного короба под провода эл.питания (без кабеля) | м.п. | 2 |
| 4 | Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*60 | м.п. | 4 |
| 5 | Прокладка кабеля эл.питания до 3*4 мм2 | м.п. | 15 |
| 6 | Прокладка дренажа | м.п. | 10 |
| 7 | Разборка-сборка потолков типа “Армстронг” (каждые 5м длины коммуникации) | шт | 2 |

5. Условия оказания Услуги, гарантийный срок: При приеме оказанных услуг Исполнитель обязан предоставить сертификаты или декларации соответствия на используемое для оказания Услуги оборудование (запчасти).

Гарантийный срок составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Акта оказанных услуг. Исполнитель обязан в срок, указанный Заказчиком, за свой счет устранить дефекты, выявленные в оказанных Услугах, в течение гарантийного срока.

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ Росимущества в Пермском крае |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | Миронова Е.В. | / |  | / |  | / |
| «_____»___________2026 г. |  |  |  | «_____»___________2026 г. |  |  |  |