Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по специальной проверке и специальным исследованиям 
пожарной сигнализации и её узлов для нужд ФГБУ «ВНИГНИ»
1. Объект закупки: 
Краткий перечень услуг (работ):  

- Проведение специальной проверки (СП) 5 датчиков пожарной сигнализации.
- Проведение специальной проверки (СП) датчика пожарной сигнализации в составе с оконечным резистором.

- Проведение специальной проверки трубы ПВХ легкая серая D20 (Промрукав) (PR.012031), коробок огнестойких 100х100х50 (40-0300- FR2.5-4), кабеля КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.
- Проведение специальных исследований (СИ) 5 датчиков пожарной и других её узлов.
- Проведение специальных исследований (СИ) датчика пожарной сигнализации в составе с оконечным резистором.
- Разработка заключений по результатам СП и предписаний на эксплуатацию.
- Разработка заключений по результатам СИ и предписаний на эксплуатацию.
2. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг, для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:
Услуги по специальным исследованиям должны быть выполнены в соответствии с условиями настоящего технического задания, спецификацией (Приложение № 1 к техническому заданию).

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению – не требуются.
4. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок
4.1. Услуги по СП оказываются в соответствии со следующими документами:

- Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1;

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

- «Положение о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», введённое в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.1993 № 912-51;

- «Модель иностранных технических разведок на период до 2025 года (Модель ИТР-2025)», ФСТЭК России, 2015 года;          

- «Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждены Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.1997 №55 со всеми действующими изменениями;

- Нормативно-методические документы ФСБ России по проведению специальной проверки технических средств;

- Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 г. №025;

- «Сборник методических документов по контролю защищённости информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники, от утечки за счёт ПЭМИН», ФСТЭК России, 2005 г.;

- «Типовое положением об органе по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации», утв. Приказом Председателя Гостехкомиссии России от 05.01.1996 №3.
На основании требований документа «Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденного Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.1997 № 55 и документа «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», утвержденного приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 г. №025, технические средства Получателя услуг должны быть подвергнуты Исполнителем проверке на отсутствие в их составе возможно внедренных устройств перехвата информации. Специальная проверка технических средств проводится в соответствии с требованиями нормативно-методических документов ФСБ России.

Исполнителем должен быть выполнен полный перечень мероприятий по поиску скрытых закладных устройств негласного съема и перехвата информации, и частот утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) и другим каналам предписанный методиками, утвержденными ФСТЭК.
Услуги оказываются в соответствии с руководящими документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) с выдачей комплектов документов с указанием в каждом документе наименования и соответствующих заводских номеров оборудования:

-  предписание на эксплуатацию технических средств (оборудования);

- заключение по результатам специальных проверок (СП) технических средств (оборудования);

- протокол лабораторных специальных исследований (СИ) технических средств (оборудования) (в случае проведения СИ ПЭМИН).

Документы по результатам проведения СП и СИ ПЭМИН передаются Заказчику услуг в соответствии с требованиями Инструкции утвержденной постановлением Правительства России от 05.01.2004 № 3-1.

Доставка (отправка) отчетных документов производится в  соответствии с требованиями пунктов 263-267 «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1.

4.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком график оказания услуг и очередность оказания услуг.  

4.3. Проведение специальной проверки проводится Исполнителем с использованием своего оборудования. В случае необходимости проведения работ на территории Исполнителя доставка технических средств к месту проведения специальной проверки и обратно осуществляется силами Исполнителя. Исполнитель обязуется нести риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, переданного для выполнения работ, или иного используемого для исполнения контракта имущества Заказчика услуг. Исполнитель должен иметь допуск к государственной тайне 2-й категории. По окончании работ должно быть выдано заключение.
4.4. Качественные характеристики объекта закупок

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями руководящих документов с использованием измерительной аппаратуры, прошедшей метрологическую поверку, с соблюдением требований законодательным и иных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

4.5. Специальная проверка и специальные исследования должны быть сделана в течении 25 календарных дней с момента передачи оборудования от заказчика к исполнителю. 

Требования к объему предоставления гарантий качества

Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иными нормами и правилами, устанавливающими требования к качеству данного вида услуг в Российской Федерации.


Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг. 

Срок устранения недостатков оказанных услуг составляет 3(три) рабочих дня.

Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, обнаруженные в течение гарантийного срока.
Гарантийные обязательства распространяются на все виды услуг.

Срок гарантии на оказанные услуги продлевается на время устранения недостатков.
Если Исполнитель в течение установленного срока, не устранит недостатки услуг, выявленные в течение гарантийного срока и допущенные по вине Исполнителя, то Заказчик вправе устранить недостатки услуг силами другого исполнителя за счет средств Исполнителя.
5.6. Место оказания услуг: Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя, Исполнитель должен проводить специальную проверку в своей лаборатории,  доставка до места оказания услуг и возврат оборудования Заказчику осуществляются за счет Исполнителя.

Сроки оказания услуг: с даты передачи оборудования  Заказчиком Исполнителю до 25 календарных дней.  Срок передачи оборудования Заказчиком Исполнителю в течении 10 календарных дней с момента заключения контракта. Заключительная документация передаётся Заказчика в течение 20 календарных дней после выполнения договора.
   6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:
Услуги оказываются согласно Спецификации и техническому заданию.
7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
Заверенная копия лицензии передается Исполнителем Заказчику до начала момента оказания услуг. Обязательно наличие допуска к государственной тайне. 

Возможно досрочное исполнение Контракта по согласованию с Заказчиком.
Заведующий сектором  ТЗИ                                                                                                                Петров К.А.   
10.06.2026г   

 Приложение №1 

к Техническому заданию

Спецификация
	№ п\п
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	Проведение Специальной проверки:
	 

	1
	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45 (V2.04) для подвесного потолка
	шт
	6

	2
	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5
	м
	50

	3
	Труба ПВХ легкая серая D20 (Промрукав) (PR.012031)
	м
	30

	5
	Коробка огнестойкая 100х100х50 (40-0300- FR2.5-4)
	шт
	3

	6
	Оконечный резистор 4,7Ком
	шт
	1

	Проведение Специальных исследований ВТСС:
	 

	7
	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45 (V2.04) для подвесного потолка
	шт
	6

	8
	Оконечный резистор 4,7Ком
	шт
	1

	9
	Работа по выпуску и организации доставки заключительных документов г. Москва
	
	


Заведующий сектором ТЗИ                                                                                                             Петров К.А.   
10.06.2026г.
