ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ИКЗ: 261420507655142050100100100000000244

г. Кемерово «___» _________2026 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области – Кузбассу (Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Бобровникова Романа Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____, действующего на основании ____, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на условиях, предусмотренных объявлением о закупочной сессии № _____ от ______, заключили настоящий государственный контракт  (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, указанный в Приложении № 1 "Спецификация товара" (далее - Товар), в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом.

1.2. На Товар устанавливается гарантийный срок 12 месяцев. Течение гарантийного срока начинается со дня вручения Товара Заказчику.

# 2. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки Поставщиком.

2.3. Поставщик обязуется доставить Товар по следующему адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 3.

2.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.

2.5. Товар должен сопровождаться документацией. В комплект документации, поставляемой с Товаром, должны входить:

- в двух экземплярах счет, счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ;

- сертификаты, обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество Товара и дающие разрешение на эксплуатацию данного Товара на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (если товар подлежит обязательной сертификации).

2.6. Техническая и сопроводительная документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление документации в виде копий Поставщика. К документам Поставщика могут прилагаться иные документы.

2.7. Факт поставки товара Поставщиком и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден следующими документами:

- товарной накладной или универсальным передаточным документом (подписанный обеими сторонами);

- актом приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 (приказ Минфина от 30.09.2024 №144-н) (далее – акт приемки (ф. 0510452) (утверждённый уполномоченным лицом Заказчика без подписи Поставщика).

2.8. Получение Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика, которому выдана доверенность.  Заказчик в момент передачи Товара осуществляет его проверку на предмет соответствия наименования, количества и иных характеристик, сведениям, указанным в Контракте и сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

2.9. В случае соответствия количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Контракта, Заказчик подписывает два экземпляра УПД или товарной накладной и передает один экземпляр Поставщику.

2.10. Уполномоченные должностные лица Заказчика, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Товара Заказчику, проводят приемку Товара. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в п. 2.5, Заказчиком формируется акт приемки (ф. 0510452), который утверждается уполномоченным лицом Заказчика без подписи Поставщика. Скан-копия акта приемки (ф. 0510452) отправляется на электронный адрес поставщика. Датой приемки товара является дата утверждения Заказчиком акта приемки (ф. 0510452).

2.11. Право собственности на Товар, а также риск случайной его гибели или повреждения переходит к Заказчику после получения Товара и подписания акта приемки (ф. 0510452).

2.12. При выявлении несоответствий в Товаре, в том числе препятствующих его приемке, в акте приемки (ф. 0510452) фиксируются факты количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента принимаемых Товаров первично-учетным документам Поставщика, информация о транспортировке груза (например, сведений о целостности пломб и упаковок при транспортировке).

Поставщик, в случае выявления несоответствий в Товаре, в том числе препятствующих его приемке, обязан устранить данные несоответствия в срок не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты подписания акта приемки (ф. 0510452).

2.13. Замена Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

2.14. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка в срок, указанный в п. 2.10.

2.15. По решению Заказчика, либо при возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков в Товаре или причин их возникновения – по требованию любой из Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, может проводиться контроль качества поставляемого Товара в независимой экспертной организации. Расходы на проведение экспертизы несет Поставщик.

2.16. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) нарушение установленных сроков поставки Товара;

б) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной приемке Товара либо нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков.

2.17. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

# 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Контракта составляет ___ (__) рублей 00 копеек, НДС (НДС не предусмотрен).

Оплата производится за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 г.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены Контракта возможно в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки (ф. 0510452), на основании товарной накладной (при наличии счета/счета-фактуры) или  универсального передаточного документа (при условии отсутствий претензий к качеству поставляемого Товара со стороны Заказчика), по факту доведения предельного объема оплаты денежных обязательств.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

# 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации №1042 от 30.08.2017, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Перечисление средств производится на следующие реквизиты:

УФК по Кемеровской области – Кузбассу (Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, л/с 04391784120)

ЕКС 40102810745370000032

БИК 013207212

Казначейский счет 03100643000000013900

Банк ОКЦ № 5 СибГУ Банка России // УФК по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово

ИНН 4205076551

КПП 420501001

ОКТМО 32701000

КБК 177 116 07 01 001 9000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

КБК 177 116 07 09 001 9000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.5. Заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 №783.

# 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2026 года включительно, а в части расчетов – до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

5.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

5.3. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

# 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Контракта, Стороны будут разрешать путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте.

6.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

6.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

# 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Если иное не предусмотрено Контрактом, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

7.4. Участник закупки соответствует требованиям, установленным ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Техническое задание (Приложение № 2).

# 8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу Адрес: 650991, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красная, 11 Телефон: +7 (3842) 773946 E-Mail: zakupki@42.mchs.gov.ru ИНН: 4205076551 КПП: 420501001 УФК по Новосибирской области (Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу л/с 03391784120) кор/сч: 40102810445370000043 Казначейский счет:03211643000000015106 БИК: 015004950 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России // УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск ОГРН: 1044205090907 ОКПО: 08929304 ОКОГУ: 1311500 ОКТМО: 32701000 ______________/ Бобровников Р.А. | Поставщик Адрес: Телефон: E-Mail: ИНН: КПП: # ОГРН: # к/сч: # р/сч: # БИК: Банк: ОКПО: ОКТМО: ОКАТО: ______________/ ФИО |
| --- | --- |

Приложение №1

к Государственному контракту

№_____________

от «___» ______ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рукав пожарный напорный DN 50 | шт. | 16 |  |  |
| 2. | Рукав пожарный напорный DN 70 | шт. | 12 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                          Поставщик

______________/ Бобровников Р.А                                   _____________/ ФИО

мп                                                                                      мп

Приложение №2

к Государственному контракту

№ __________________

от «___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рукавов пожарных напорных

| № п\п | Наименование | Характеристики (значения характеристик, показатели) |  | Обоснование характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный напорный DN 50 | Комплект поставки | - рукав -1шт - головка рукавная пожарная -2шт. - муфта на навязку-2 шт. - муфта для устранения течи – 1 шт. | Для обеспечения реагирующих подразделений МЧС для пожаротушения и ликвидации ЧС | 16 |
|  |  | Наличие муфты для устранения течи | Да | Для оперативной герметизации поврежденных участков рукава пожарного напорного |  |
|  |  | Материал муфты для устранения течи | Идентичный материалу рукава пожарного напорного | Для обеспечения герметизации места течи |  |
|  |  | Диаметр муфты для устранения течи | 51 Миллиметр | Для обеспечения максимальной герметизации места течи |  |
|  |  | Наличие муфты на навязку | Да | Дополнительная защита рукава пожарного напорного от внешних воздействий |  |
|  |  | Материал муфты на навязку | Идентичный материалу рукава пожарного напорного | Для дополнительной защиты соединения рукава пожарного напорного |  |
|  |  | Материал головки рукавной | Алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583-93 | Для обеспечения малого веса и менее подвержена коррозии. |  |
|  |  | ДУ (диаметр условный) головки рукавной | 50 мм | Для соединения с пожарным рукавом внутреннего диаметра 51 Миллиметр |  |
|  |  | Количество головок рукавных, соединённых с рукавом пожарным напорным | 2 шт. | Для соединения с двух сторон |  |
|  |  | Головки рукавные соединённой с каждой стороны рукава пожарного напорного | Да | Для обеспечения единой конструкции |  |
|  |  | Тип соединение головки рукавной с рукавом пожарным напорным | вязальная оцинкованная проволока | Для обеспечения надежности соединения |  |
|  |  | Материал соединения головки рукавной с рукавом пожарным напорным | Металл | Для долговечности и надежности соединения |  |
|  |  | Вид рукава по назначению | Для комплектации мобильных средств пожаротушения |  |  |
|  |  | Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям | Износостойкие (И) |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр рукава (номинальный) | 51 Миллиметр |  |  |
|  |  | Длина рукава без головок (номинальная) | ≥ 20 Метр |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение рукава | С внутренним гидроизоляционным покрытием |  |  |
|  |  | Материал рукава пожарного напорного | Высококачественная полиэфирная нить | Для высокой эластичности в большом диапазоне температур |  |
|  |  | Рабочее давление | 1,6 Мегапаскаль |  |  |
| 2 | Рукав пожарный напорный DN 70 | Комплект поставки | - рукав -1шт - головка рукавная пожарная -2шт. - муфта на навязку-2 шт. - муфта для устранения течи – 1 шт. | Для обеспечения реагирующих подразделений МЧС для пожаротушения и ликвидации ЧС | 12 |
|  |  | Наличие муфты для устранения течи | Да | Для оперативной герметизации поврежденных участков рукава пожарного напорного |  |
|  |  | Материал муфты для устранения течи | Идентичный материалу рукава пожарного напорного | Для обеспечения герметизации места течи |  |
|  |  | Наличие муфты на навязку | Да | Дополнительная защита рукава пожарного напорного от внешних воздействий |  |
|  |  | Материал муфты на навязку | Идентичный материалу рукава пожарного напорного | Для дополнительной защиты соединения рукава пожарного напорного |  |
|  |  | Материал головки рукавной | Алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583-93 | Для обеспечения малого веса и менее подвержена коррозии. |  |
|  |  | ДУ (диаметр условный) головки рукавной | 70 мм | Для соединения с пожарным рукавом внутреннего диаметра 66 Миллиметр |  |
|  |  | Количество головок рукавных, соединённых с рукавом пожарным напорным | 2 шт. | Для соединения с двух сторон |  |
|  |  | Головки рукавные соединённой с каждой стороны рукава пожарного напорного | Да | Для обеспечения единой конструкции |  |
|  |  | Тип соединение головки рукавной с рукавом пожарным напорным | вязальная оцинкованная проволока | Для обеспечения надежности соединения |  |
|  |  | Материал соединения головки рукавной с рукавом пожарным напорным | Металл | Для долговечности и надежности соединения |  |
|  |  | Вид рукава по назначению | Для комплектации мобильных средств пожаротушения |  |  |
|  |  | Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям | Износостойкие (И) |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр рукава (номинальный) | 66 Миллиметр |  |  |
|  |  | Длина рукава без головок (номинальная) | ≥ 20 Метр |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Материал рукава пожарного напорного | Высококачественная полиэфирная нить | Для высокой эластичности в большом диапазоне температур |  |
|  |  | Конструктивное исполнение рукава | С внутренним гидроизоляционным покрытием |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 1,6 Мегапаскаль |  |  |

Требования к качеству: качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПиНов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей. Рукава пожарные напорные должны соответствовать ГОСТ Р 51049-2019 или ГОСТ 34779-2021, требованием ТР ЕАЭС 043/2017. Головки рукавные пожарные соответствуют ГОСТу Р 53279-2009.

Условия поставки: товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в том числе не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге и поставляться в неповрежденной оригинальной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке. Доставка товара до места поставки, указанного в техническом задании и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. Прием товара на склад осуществляется по рабочим дням с 10-00 до 17-00, по пятницам с 10-00 до 16-00.

Место поставки: 654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 3.

Сроки поставки: поставка всего товара должна быть осуществлена в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта.

Заказчик                                                                                                                                                         Поставщик

______________/ Бобровников Р.А                                                                                                               _____________/ ФИО

МП                                                                                                                                                                            МП