Техническое задание

Поставка   товара по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 155А

Оплата в течении 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной

Поставка в течении 5 дней с момента подписания контракта

| Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Провод СИП -4, 2-х жильный, сечение 16 мм2, конструкция жилы – многопроволочная, материал проводника - алюминий | 100 | м |
| Ответвительный герметичный зажим Р2Х-95.1 (номинальное сечение магистрального проводника 16 мм2; номинальное поперечное сечение ответвления 2,5 мм2) | 7 | шт |
| Анкерный зажим, поперечное сечение 25 мм2, (марка - ВК), способ монтажа – на кронштейн, диаметр кабеля – 12мм | 5 | шт |
| Зажим поддерживающий РS – 4, сечение жилы от 16 до 95 мм2 | 4 | шт |

Контактное лицо:

Левченко В.Л. тел. (4212) 39-61-05