1
2
Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара, услуги
	функциональные характеристики

	ОКПД2 28.14.13.131  Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
КТРУ 28.14.13.131-00000004 - Кран общепромышленного назначения

	1
	Кран шаровый Ду-50

	1. Вид крана – шаровый. 2. Материал корпуса – сталь. 3. Наименование (состав) рабочей среды – вода. 4. Номинальное давление 1,6 Мпа. 5. Номинальный диаметр (DN) 50. 6. Тип присоединения – фланцевое. 7. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. 8. Тип проточной части корпуса крана – стандартнопроходной «под задвижку» 9.Строительная длина – 180 мм

	2
	Кран шаровый Ду-80

	1. Вид крана – шаровый. 2. Материал корпуса – сталь. 3. Наименование (состав) рабочей среды – вода. 4. Номинальное давление 1,6 Мпа. 5. Номинальный диаметр (DN) 80. 6. Тип присоединения – фланцевое. 7. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. 8. Тип проточной части корпуса крана – стандартнопроходной «под задвижку» 9.Строительная длина - 210 мм

	3
	Кран шаровый Ду-250

	1. Вид крана – шаровый. 2. Материал корпуса – сталь. 3. Наименование (состав) рабочей среды – вода. 4. Номинальное давление 1,6 Мпа. 5. Номинальный диаметр (DN) 250. 6. Тип присоединения – фланцевое. 7. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. 8. Тип проточной части корпуса крана – стандартнопроходной «под задвижку» 9.Строительная длина - 450 мм

	ОКПД2 28.14.20.220 Фланцы
КТРУ 28.14.20.220-00000001 Фланцы

	4
	Фланец Ду-300
	1.Диаметр номинальный DN – 300 мм. 2.Материал корпуса – сталь. 3. Номинальное рабочие давление – 16 атм. 4. Диаметр отверстий под шпильки и болты – 26 мм. 
5. Количество отверстий – 12 шт.

	ОКПД2 25.94.11.110 Болты и венты из черных металлов

	5
	Болт М14*70
	1. Диаметр резьбы М14 
2. Строительная длина болта- 70 мм             
3. Длина резьбы 35-70 мм 
4. Размер под ключ -22 мм

	6
	Болт М18*100
	1. Диаметр резьбы М18 
2. Строительная длина болта -100 мм 
3. Длина резьбы 40-70 мм 
4. Размер под ключ -27 мм
5. Шаг резьбы -2,5 мм.

	ОКПД2 25.94.11.130 Гайки из черных металлов

	7
	Гайка М14
	1.Диаметр резьбы М14
2. Размер под ключ – 22мм

	8
	Гайка М18
	1.Диаметр резьбы М18
2.Шаг резьбы -2,5 мм. 
3. Размер под ключ – 27мм

	ОКПД2 25.93.15.120 Электроды с покрытием

	9
	Электроды ОК-46 Д-3 мм (5,3 кг)

	1. Диаметр - 3.0 мм 2.Длина 350 мм 
3. Вес 5,3 кг 4. Марка электрода ОК 46.00 
5. Свариваемый материал - углеродистые стали 
6. Рекомендуемый диапазон сварочного тока 70~140 А

	ОКПД2 23.91.11.150 Круги отрезные

	10
	Круг отрезн. по мет. 125*1,2*22

	1. Назначение по металлу 2. Диаметр -125мм. 
3. Посадочный диаметр- 22,2 мм
4.Толщина -1,2 мм 

	11
	Круг отрезн. по мет. 125*1,6*22

	1. Назначение по металлу 2. Диаметр -125мм. 
3. Посадочный диаметр- 22,2 мм
4.Толщина -1,6 мм


 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	№ п/п
	Наименование товара, услуги
	кол-во
	ед. изм.
	Цена за единицу, руб. (вкл. НДС)
	Сумма, руб.

	1
	Кран шаровый фланцевый Ду 50
	16
	шт.
	4368,00
	69888,00

	2
	Кран шаровый фланцевый ДУ 80
	20
	шт.
	8128,00
	162560,00

	3
	Кран шаровый фланцевый ДУ 250
	2
	шт.
	122147,21
	244294.42

	4
	Фланец Ду 300
	4
	шт.
	4480,00
	17920,00

	5
	Болт М18*100
	24
	кг.
	182,40
	4377,60

	6
	Гайка М18
	5
	кг.
	210,00
	1050,00

	7
	Болт М14*70
	17
	кг.
	182,21
	3097,57

	8
	Гайка М14
	4
	кг.
	[bookmark: _GoBack]211,00
	844,00

	9
	Электроды ОК-46 Д-3 мм (5,3 кг)
	8
	упак
	2437,00
	19496,00

	10
	Круг отрезной 125*1,2*22
	50
	шт.
	22,99
	1149,50

	11
	Круг отрезной 125*1,6*22
	50
	шт.
	24,65
	1232,50




1. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта. 
2. Место поставки: Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Лесниково.
