Техническое задание.

Монтаж провода по периметру учреждения ИК-7 СИП4 4х16 длиной 746 м. на 34-х столбах-опорах охранного освещения, высота подвесов 9 м. Подключение осветительных приборов (по 2 шт. на каждую опору: 2 * 34 = 68 шт.)

Демонтаж старого провода АС-16 (сталеалюминиевый) по периметру учреждения аналогичной длины.