Техническое задание

- Объект закупки: на поставку оповещателя звукового для организации системы тревожной сигнализации на постах охраны ФКУ ИК-1 УФСИН России
по Ярославской области

| # № | # Наименование | # Характеристики | # Кол-во # шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Оповещатель звуковой 12В | Уровень звукового давления, дБ 110 Цвет Белый Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания 12 Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания 57 Степень защиты IP52 Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 | # 4 |

2.Срок поставки: товар поставляется Заказчику с момента подписания Контракта в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней в полном объеме.

3.Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

4.Условия поставки Товара:

Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком.

Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. Поставляемый Товар новый, не бывший в употреблении. Товар экологически безопасный.

В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика.

5. Требования к гарантии качества товара:

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным
в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару.

6. Требования к упаковке и маркировке товара:

6.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки.

6.3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

6.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

6.5. Товар поставляется в таре или упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.  Упаковка должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности, со специальной маркировкой, обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ. На упаковке каждой единицы товара должна быть указана информация, предусмотренная законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.