ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование товара | Кол-во | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых (4-х размерная) | 6 штук | Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых (4-х размерная) предназначена для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами шейного отдела позвоночника. с травмами шейного отдела позвоночника. Шина-воротник представляет собой конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки. Основные требования. № п/п; Наименование показателя товара, количество; Требования к значению показателя; Требования к указанию значения показателя участникам закупки. 1.; Материал шин; пластик; Значение не изменяется. 2.; Размер; -; -. 2.1; размер в развернутом состоянии (длина х ширина), мм; 620х220 – 640х230; Указывается конкретный показатель. 2.2.; размер в сложенном состоянии (длина х ширина х высота), мм; 370х220х20 - 390х230х30; Указывается конкретный показатель. 3.; Масса, кг.; 0,15-0,20; Указывается конкретный показатель. 4.; Количество размеров; 4; Значение не изменяется. 5.; Применение; Многоразовая; Значение не изменяется. 6.; Руководство по эксплуатации; 1; Значение не изменяется. Код КТРУ: 32.50.22.127-00000004 |
| Комплект шин транспортных лестничных | 6 компл. | Комплект шин транспортных лестничных предназначен для фиксации и обеспечения неподвижного состояния при получении травм верхних и нижних конечностей в процессе транспортировки. Основные требования. № п/п; Наименование показателя товара, количество; Требования к значению показателя; Требования к указанию значения показателя участникам закупки. 1.; Комплект шин транспортных лестничных; - Шина для нижней конечности для взрослых; - Шина для верхних конечностей для взрослых.; Значение не изменяется. 2.; Материал шин. 2.1; Каркас; Стальной проволочный лестничный каркас; Значение не изменяется. 2.2; Обшивка; Прочный ПВХ; Значение не изменяется. 3.; Шина для нижней конечности, шт.; не менее 1; Указывается конкретный показатель. 3.1.; Размер, мм; 1230х140х15 - 1250х160х25; Указывается конкретный показатель. 4.; Шина для верхней конечности, шт.; не менее 1; Указывается конкретный показатель. 4.1.; Размер, мм; 850х110х10 - 870х130х30; Указывается конкретный показатель. 5.; Масса, кг.; не более 1,2; Указывается конкретный показатель. 6.; Применение; Многоразовое; Значение не изменяется. 7.; Габаритные размеры комплекта, мм; 1290х160х40 - 1310х180х60; Указывается конкретный показатель. 8.; Чехол, шт.; 1; Значение не изменяется. 9.; Руководство по эксплуатации; 1; Значение не изменяется. Код КТРУ: 32.50.22.127-00000004 1. Срок поставки: не позднее 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Приемка продукции на соответствие требованиям нормативно-технической документации и условиям Контракта осуществляется представителем Заказчика. 2. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории Российской Федерации. 3. Год выпуска изделий – не ранее ноября 2025 года. Остаточный срок годности – не менее 70 %. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовлен из новых не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения материалов, не должен иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика. 4. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом задании. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. 5. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары. Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы: документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода - изготовителя; накладную на имя Покупателя; акт приема передачи; копию сертификата соответствия / декларации о соответствии Товара государственным стандартам. 6. Гарантийный срок: должен соответствовать требованиям государственных стандартов, применяемых для товаров такого рода, и действующих на территории Российской Федерации. Код ОКПД 2: 32.50.22.127 Обоснование характеристик: В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в связи с отсутствием информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг. |

Вся продукция должна иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом.