| № п/п | Наименованиеуслуг | Код ОКПД2 | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мотор мешалки P02.15.405290-00 | 26.51.82.190 | Мотор в металлическом корпусе | соответствие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Высота | 4 | см | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр | 3 | см | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подаваемое напряжение | 5 | В | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Мощность | 5 | Вт | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Предназначен для вращения лопатки мешалки | соответствие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Совместимость с анализатором GS480A Genrui Biotech Inc., Китай | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки |