	№ п/п
	Наименованиеуслуг
	Код ОКПД2
	Характеристики 

	
	
	
	Наименование
характеристики

	Значение
характеристики
	Ед. изм.
характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Мотор мешалки P02.15.405290-00
	26.51.82.190
	Мотор в металлическом корпусе
	[bookmark: _GoBack]соответствие
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Высота
	4
	см
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр 
	3
	см
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Подаваемое напряжение
	5
	В
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Мощность
	5
	Вт
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Предназначен для вращения лопатки мешалки
	соответствие
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Совместимость с анализатором GS480A Genrui Biotech Inc., Китай
	соответствие
	
	значение характеристики не может изменяться участником закупки



