## Ремонт системы водоснабжения 19
Приложение к справке обоснования НМЦК
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [9 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [11 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [12 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 05.03.2026 № 01-09/111 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [19 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 18. Удмуртская Республика | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 18. Удмуртская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Удмуртская Республика | [17 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Удмуртская Республика
Текущий ремонтнежилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 111, помещения 1 этаж:1-36, 2 этаж-1-29 | [24 empty] | Текущий ремонтнежилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 111, помещения 1 этаж:1-36, 2 этаж-1-29
(наименование стройки)
Нежилое помещение по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 111, помещения 1 этаж:1-36, 2 этаж-1-29 | [25 empty] | Нежилое помещение по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 111, помещения 1 этаж:1-36, 2 этаж-1-29
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР ПСЧ-19 23-07-2026
Ремонт системы водоснабжения | [26 empty] | Ремонт системы водоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 50.19 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 41.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5.36 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.03 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 12.83 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.08 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения | [27 empty] | Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения
1 | ГЭСН16-04-005-05 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.514; 6: 1; 7: 0.514 | [14 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=51,4 / 100 | [27 empty] | Объем=19 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.176; 12: 2892.27 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12.14 | 1.15 | 7.176 |  |  | 403.05 |  | 2892.27 | [17 empty] | ЭМ
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 63.52 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.070932; 12: 30.92 | [16 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.011822 |  |  | 1095.69 |  | 12.95 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.15 | 0.011822 |  |  | 553.81 |  | 6.55 | [16 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 | 1.15 | 0.7507 | 14.13 | 1.53 | 21.62 |  | 16.23 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.15 | 0.05911 |  |  | 580.89 |  | 34.34 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.15 | 0.05911 |  |  | 412.28 |  | 24.37 | [17 empty] | М
| 4 | М |  |  |  | 12: 223.37 | [16 empty] | Вода
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 2.1272; 7: 1.0934; 10: 37.22; 12: 40.7 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.9468; 7: 1.0007; 10: 7.88; 12: 7.89 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.091 |  | 0.046774 | 584.14 | 1.21 | 706.81 |  | 33.06 | [16 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00173 |  | 0.0008892 | 150361.36 | 1.06 | 159383.04 |  | 141.72 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3210.08 | [18 empty] | ФОТ
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2923.19 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 3183.35 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1788.99 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15919.11; 12: 8182.42 | [14 empty] | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
2 | ФСБЦ-24.3.02.05-0018 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм |  |  |  | м | 40.685 | 1 | 40.685 | 293.73 | 1.35 | 396.54 |  | 16133.23 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [26 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Объем=52,685-12 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16133.23 | [14 empty] | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110 мм
3 | ФСБЦ-24.1.02.01-0017 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 69.79 | 1.35 | 94.22 |  | 1884.4 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [26 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1884.4 | [15 empty] | Объем=50 / 100
4 | ФСБЦ-24.3.05.07-0155 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 34.45 | 1.35 | 46.51 |  | 465.1 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 465.1 | [17 empty] | ЭМ
5 | ФСБЦ-24.3.05.16-0237 | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 130.91 | 1.15 | 150.55 |  | 2258.25 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [28 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2258.25 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
6 | ФСБЦ-24.3.05.15-0199 | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 565.6 | 1.35 | 763.56 |  | 2290.68 | [16 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2290.68 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
7 | ФСБЦ-24.3.05.15-0195 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 56.58 | 1.35 | 76.38 |  | 534.66 | [17 empty] | М
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [28 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 534.66 | [16 empty] | Электроэнергия
8 | ФСБЦ-24.3.05.07-0145 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 54.2 | 1.35 | 73.17 |  | 219.51 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [28 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 219.51 | [16 empty] | Итого прямые затраты
9 | ФСБЦ-24.3.05.07-0138 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 24.13 | 1.35 | 32.58 |  | 97.74 | [18 empty] | ФОТ
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [30 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 97.74 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
10 | ГЭСН16-04-006-05 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм |  |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.83; 6: 1; 7: 0.83 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Объем=83 / 100 | [26 empty] | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [31 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.6506; 12: 2468.71 | [14 empty] | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | чел.-ч | 5.92 | 1.15 | 5.6506 |  |  | 436.89 |  | 2468.71 | [19 empty] | Всего по позиции
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5.54 | [14 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х63х90 мм
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.009545; 12: 3.94 | [19 empty] | Всего по позиции
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.009545 |  |  | 580.89 |  | 5.54 | [14 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х40х90 мм (прим 90*32*90 мм)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.009545 |  |  | 412.28 |  | 3.94 | [19 empty] | Всего по позиции
| 4 | М |  |  |  | 12: 47.39 | [14 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 7.245; 7: 6.0133; 10: 7.88; 12: 47.39 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2525.58 | [14 empty] | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 90 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2472.65 | [19 empty] | Всего по позиции
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 2692.72 | [14 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 90 мм
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1513.26 | [15 empty] | Объем=11 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8110.31; 12: 6731.56 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
11 | ФСБЦ-18.1.09.07-0025 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 831.67 | 1.41 | 1172.65 |  | 2345.3 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,4
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [29 empty] | ЭМ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2345.3 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Итоги по разделу 1 Ремонт системы водоснабжения : | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 31964.53 | [17 empty] | М
|  | в том числе: | [28 empty] | Электроэнергия
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 5360.98 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 69.06 | [18 empty] | ФОТ
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34.86 | [18 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 26499.63 | [18 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 41142.85 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | в том числе: | [26 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5360.98 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 69.06 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34.86 | [17 empty] | ЭМ
|  | материалы |  |  |  | 12: 26499.63 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5876.07 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3302.25 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 5395.84 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 5876.07 | [17 empty] | М
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3302.25 | [16 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
|  | Всего по разделу 1 Ремонт системы водоснабжения |  |  |  | 12: 41142.85 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | справочно: | [28 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 12,826594 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,080477 | [18 empty] | ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 31964.53 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | в том числе: | [26 empty] | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 5360.98 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 69.06 | [14 empty] | Соединения быстроразъемные, размер 1" (прим 2")
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34.86 | [15 empty] | Объем=8 / 10
|  | Материалы |  |  |  | 12: 26499.63 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 41142.85 | [14 empty] | Соединения быстроразъемные, размер 1"
|  | в том числе: | [27 empty] | Объем=7 / 10
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5360.98 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 69.06 | [14 empty] | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34.86 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | материалы |  |  |  | 12: 26499.63 | [14 empty] | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5876.07 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3302.25 | [14 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 5395.84 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 5876.07
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3302.25
|  | Всего |  |  |  | 12: 41142.85 | [20 empty] | Итоги по смете:
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 9051.43 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 50194.28 | [21 empty] | в том числе:
|  | справочно: | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 12,826594 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,080477 | [21 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы
Строительные работы
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.