## Лист3
Приложение № 2
к Государственному контракту
от "___" _________ 2026 г.
№_____________________
Ведомость объемов работ
на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 111, помещения 1 этаж:1-36, 2 этаж-1-29 (ремонт системы водоснабжения)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения
1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | 100 м | 0.514
2 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 40.685
3 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм | шт | 20
4 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт | 10
5 | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50 мм | шт | 15
6 | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм | шт | 3
7 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 7
8 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм | шт | 3
9 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм | шт | 3
10 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | 100 соединений | 0.83
11 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2
Заказчик:
_______________________
МП
Подрядчик:
_______________________
МП

## Лист2
Приложение № 2
к Государственному контракту
от "___" _________ 2025 г.
№_____________________
Ведомость объемов работ
на выполнение текущего ремонта здания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323/327 (общестроительные работы)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Соответствие представленного результата показателю
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения
1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм | 100 м | 0,19 | Соответствует показателям, установленным контрактом
2 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 10
3 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 5
4 | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110 мм | шт | 7
5 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм | 100 м | 0,5
6 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм | м | 51,10228
7 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм | шт | 30
8 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х63х90 мм | шт | 7
9 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х40х90 мм (прим 90*32*90 мм) | шт | 8
10 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм | шт | 16
11 | Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 90 мм | шт | 5
12 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 90 мм | 100 соединений | 0,11
13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 7
14 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм | шт | 7
15 | Соединения быстроразъемные, размер 1" (прим 2") | 10 шт | 0,8
16 | Соединения быстроразъемные, размер 1" | 10 шт | 0,7
17 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 7
18 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм | шт | 8
19 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | шт | 4