Описание объекта закупки

| № лота | Наименование товара | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный фланцевый 2 дюйма Циркуляционный насос (прибор) - это устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды или другой жидкости в системе отопления или охлаждения. Он работает путем создания давления в системе, которое заставляет жидкость двигаться по трубам. Основными характеристиками насоса являются: Мощность - измеряется в ваттах (Вт) и определяет производительность прибора. Чем больше мощность, тем быстрее и эффективнее насос будет перекачивать теплоноситель. - Напор - измеряется в метрах (м) и показывает, на какую высоту прибор может поднять жидкость. Чем больше напор, тем выше можно установить котел и радиаторы в системе отопления. - Производительность - измеряется в кубических метрах в час (м3/ч) и показывает объем жидкости, который насос может перекачать за единицу времени. Чем больше производительность, тем быстрее насос сможет прогреть помещение. | Тип – поверхностный Присоединение – DN50 PN6/10 Тип присоединения – фланцевый Напряжение – 220 В Мощность – от 750 до 1000 Вт |

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым, отражающим последние модификации конструкций и материалов.

Вместе с товаром поставшик предоставляет документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.