| 32.50.13.190-00007549 | Отвертка хирургическая, многоразового использования | шт. | 2 | 1.1 | Неприводной инструмент, который вставляется в головку винта для приложения вращения, чтобы затягивать/ослаблять /удалять винт во время хирургической операции. Инструмент обычно имеет стержень из высококачественный нержавеющий стали с дистальным концом, предназначенный для вставления в головку винта, которая может быть со щелевым шлицем, крестообразным шлицем (Phillips), шлицем Supadriv (Pozidriv), шлицем звездочка (Torx), шестигранным (Allen), квадратным шлицем (Robertson), двухштырьковой отверткой ( spanner, twin pins), головкой Polydrive или со шлицем one-way (clutch). Проксимальный конец стержня может иметь ручку для применения вручную, или он может иметь профилированный хвостовик, который вставляется в сменную рукоятку отвертки, патрон с ручным управлением, или приводной шуруповерт. Некоторые виды отверток могут включать в себя измеритель момента затяжки винта. Это изделие многоразового использования. |  | Наличие | Наличие | Соответствует описанию КТРУ: 32.50.13.190-00007549. Номенклатурная классификация мед. изделий по видам: 182770 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.2 | Материал: хирургическая нержавеющая сталь в соответствии с международным стандартом ASTM F899 или эквивалент |  | наличие | наличие | устойчивость материала к высоким и низким температурам, к воздействию химических веществ, стерилизация различными способами. Изделия из нержавеющей стали менее подвержены механическим повреждениям, таким как царапины, что так же позволяет сохранить стерильность инструментов и оборудования |
|  |  |  |  | 1.3 | Тип соединения наконечника: прямой |  | наличие | наличие | параметр указывает на совместимость с сопутствующим инструментарием - зажимным механизмом микромотора/ручной рукояткой |
|  |  |  |  | 1.4 | Общая длина отвертки | мм | ≤ 70 | 70 | используется в соответствии с особенностями методик и обеспечивает качественное оказание медицинской помощи |
|  |  |  |  | 1.5 | Тип шлица головки жала: не магнитный крестообразный |  | наличие | наличие | обеспечивает совместимость с сопутствующим расходным материалом - винтами |
|  |  |  |  | 1.6 | Диаметр шлица | мм | ≥ 3 | 3 | совместимость с винтами |
|  |  |  |  | 1.7 | Наличие точечного выступа по центру жала отвертки |  | наличие | наличие | для усиленной фиксации и более легкого извлечения винта из футляра |
|  |  |  |  | 1.8 | Форма отвертки: прямая без изгиба |  | наличие | наличие | для удобства манипуляции в при открытых операциях с неограниченным доступам к хирургической области поражения |
|  |  |  |  | 1.9 | Наличие не менее двух пазов для усиления фиксации с рукояткой |  | наличие | наличие | параметр указывает на усиление фиксации отвертки в рукоятке препятствует выпадению из рукоятки |
|  |  |  |  | 1.10 | Упаковка: Поставляется в индивидуальной нестерильной упаковке с маркировкой завода изготовителя и наименованием изделия |  | наличие | наличие | для удобства идентификации и комплектности |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 32.50.13.190-00007548 | Рукоятка хирургического инструмента, без ограничения крутящего момента | шт. | 2 | 1.1 | Неприводной инструмент, который вставляется в головку винта для приложения вращения, чтобы затягивать/ослаблять /удалять винт во время хирургической операции. Инструмент обычно имеет стержень из высококачественный нержавеющий стали с дистальным концом, предназначенный для вставления в головку винта, которая может быть со щелевым шлицем, крестообразным шлицем (Phillips), шлицем Supadriv (Pozidriv), шлицем звездочка (Torx), шестигранным (Allen), квадратным шлицем (Robertson), двухштырьковой отверткой ( spanner, twin pins), головкой Polydrive или со шлицем one-way (clutch). Проксимальный конец стержня может иметь ручку для применения вручную, или он может иметь профилированный хвостовик, который вставляется в сменную рукоятку отвертки, патрон с ручным управлением, или приводной шуруповерт. Некоторые виды отверток могут включать в себя измеритель момента затяжки винта. Это изделие многоразового использования. |  | Наличие | Наличие | Соответствует описанию КТРУ: 32.50.13.190-00007548. Номенклатурная классификация мед. изделий по видам: 182880 |
|  |  |  |  | 1.2 | Материал: Тефлон и хирургическая нержавеющая сталь в соответствии с международным стандартом ASTM F899 или эквивалент |  | наличие | наличие | Параметр определяет устойчивость материала к высоким и низким температурам, к воздействию химических веществ, стерилизация различными способами. Изделия из нержавеющей стали менее подвержены механическим повреждениям, таким как царапины, что так же позволяет сохранить стерильность инструментов и оборудования |
|  |  |  |  | 1.3 | Общая длина инструмента | мм | ≤ 110 | 110 | для удобства удерживания инструмента одной рукой |
|  |  |  |  | 1.4 | Вращательный механизм | мм | наличие | наличие | для улучшения закручивания винта, а так же минимизации усталости кисти хирурга во время использования |
|  |  |  |  | 1.5 | Шариковый механизма зажатия |  | наличие | наличие | указывает на совместимость с сопутствующим инструментарием - наконечником отвертки |
|  |  |  |  | 1.6 | Форма поставки: индивидуальная нестерильная упаковка с маркировкой завода изготовителя и наименованием изделия | мм | наличие | наличие | для удобства идентификации и комплектности |