Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная сыворотка, уровень 2 | 21.20.23.110 | Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека. Уровень концентрации/активности аналитов: уровень 2. | набор | 3 |
| 2 | ЛДГ-УФ-Ново | 21.20.23.110 | Набор реагентов для количественного определения ЛДГ в сыворотке, плазме крови. УФ-кинетическим методом. | набор | 2 |
| 3 | Мочевина УФ | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче УФ-кинетическим методом. | набор | 2 |
| 4 | Альбумин | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения альбумина, метод колориметрический с бромкрезоловым зеленым. | набор | 4 |
| 5 | Холестерин | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным методом. | набор | 3 |
| 6 | Глюкоза GOD | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче глюкозооксидазным методом (Глюкоза GOD). | набор | 2 |
| 7 | Гамма-ГТ | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы., кинетическим методом. | набор | 1 |
| 8 | Мочевая кислота-Ново жидкая форма | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче ферментативным колориметрическим методом | шт. | 2 |
| 9 | Щелочная фосфатаза IFCC | 21.20.23.110 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови, кинетическим методом по рекомендациям Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) | набор | 1 |
| 10 | LDL-ХОЛЕСТЕРИН прямой 4х20 мл | 21.20.23.110 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (low density lipoprotein (LDL) cholesterol) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. Назначение: Для анализаторов открытого типа; Объём: 80 см3 | набор | 1 |
| 11 | С-реактивный белок-Ново (латекс) | 21.20.23.110 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для использования при качественном и/или количественном определении С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце [включая высокочувствительные типы СРБ (hsCRP)] методом нефелометрического/турбидиметрического анализа. | шт. | 1 |
| 12 | Ревматоидный контроль-Ново | 21.20.23.110 | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном скрининге одного или множества антител, связанных с ревматоидным артритом (rheumatoid arthritis-associated antibody), в клиническом образце. Анализируемые антитела могут включать в себя аутоиммунные антитела, направленные на ревматоидный фактор (РФ) и/или циклический цитруллинированный пептид. | набор | 1 |
| 13 | Контрольная сыворотка, уровень 1 | 21.20.23.110 | Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека. Уровень концентрации / активности аналитов: уровень 1 | набор | 1 |