Описание объекта закупки (Техническое задание)

11. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: поставка тиглей

1.2. Место поставки товара: 119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 3.

Поставка осуществляется по адресу Заказчика, силами Поставщика, с соблюдением правил перевозки грузов с температурным режимом.

Поставщик поставляет товар в рабочие дни Заказчика с 8:30 до 17:00 соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории, по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком.

1.3. Сведения о качестве, технических характеристиках товара: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в настоящем Техническом задании (Приложение №1).

1.4. Срок поставки товара: поставка товара по Контракту осуществляется единой партией в течение 70 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Дата и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком посредством электронной почты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара.

2. Объем и сроки гарантий качества товара

2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и полную комплектность поставляемого товара Техническому заданию и действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

2.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, новый, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

2.3. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее их качество.

2.4. В случае наступления гарантийного случая расходы по транспортировке, доставке, такелажным работам в отношении Товара несет Поставщик.

3. Требования к безопасности товаров

3.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.

3.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

3.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Техническом задании.

3.4. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

3.5. В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - также и международным стандартам упаковки.

3.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах.

3.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, дату выпуска, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.9. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических повреждений.

3.10. Товар должен отгружаться в упаковке, с указанием условий хранения обеспечивающей сохранность Товара от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении в течение гарантийного срока. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу и/или потерю товарного вида Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки.

3.11. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.12. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3.13. Документация к товару должна содержать информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

4. Перечень и характеристики товара:

| №№ | Наименование позиции ТРУ | ОКПД2/ КТРУ | Единица измерения | Кол-во | Характеристики ТРУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Единица измерения | Значения характеристики (допускается указание через точку с запятой нескольких значений) |
| 1 | Тигель корундовый цилиндрический 10 мл | 23.44.12.110 | Штука | 120 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр тигля | Миллиметр | 24 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 29 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 10 |
| 2 | Тигель корундовый цилиндрический 20 мл | 23.44.12.110 | Штука | 23 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр тигля | Миллиметр | 35 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 34 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 20 |
| 3 | Тигель корундовый цилиндрический 330 мл | 23.44.12.110 | Штука | 8 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр тигля | Миллиметр | 78 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 80 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 330 |
| 4 | Тигель корундовый конический 5 мл | 23.44.12.110 | Штука | 100 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр дна тигля | Миллиметр | 18 |
|  |  |  |  |  | Диаметр верхней части тигля | Миллиметр | 28 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 24 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 5 |
| 5 | Тигель корундовый конический 25 мл | 23.44.12.110 | Штука | 70 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр дна тигля | Миллиметр | 27 |
|  |  |  |  |  | Диаметр верхней части тигля | Миллиметр | 36 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 41 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 25 |
| 6 | Тигель корундовый конический 30 мл | 23.44.12.110 | Штука | 30 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр дна тигля | Миллиметр | 23 |
|  |  |  |  |  | Диаметр верхней части тигля | Миллиметр | 38 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 46 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 30 |
| 7 | Крышка для тиглей диаметром 38 мм | 23.44.12.110 | Штука | 50 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр крышки | Миллиметр | 38 |