Техническое задание

на закупку запасных частей к компьютерной и организационной технике

1. Предмет

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея (для ИБП до 1500ВА Smart UPS 450) | Аккумулятор Pitatel HR9-6, 6V 9Ah Тип: аккумуляторная батарея Емкость батареи: 9 А·ч Номин. Напряжение: 6 В Максимальный срок службы: 8 лет Температура эксплуатации (мин): -20 °C Температура эксплуатации (макс): 60 °C Длина: 151 мм Глубина: 34 мм Высота: 94 мм Высота с учетом полюса (контактного вывода): 100 мм Ширина: 34 мм | 13 |
| 2 | Клавиатура проводная | Назначение – для настольного компьютера Интерфейс подключения - USB Тип – мембранная, механическая Конструкция – классическая Раскладка – русская / английская Общее количество клавиш – 104 шт. Материал - пластик Цвет – черный или серый Длина кабеля - не менее 1,5 м Гарантийный срок – 1 год | 20 |
| 3 | Мышь компьютерная (манипулятор) | Технология оптическая Тип соединения мыши проводная Интерфейс подключения USB Длина провода не менее 1,3 м Разрешение сенсора, макс.1200 dpi Количество кнопок - 3 | 20 |
| 4 | Коммутатор 8 портов | Количество LAN-портов: 8 Базовая скорость передачи данных: 1 Гбит/с Максимальная скорость uplink/SFP-портов: 1 Гбит/с Тип управления коммутатора: неуправляемый | 10 |

2. Гарантии качества

2.1.Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не имеет дефектов.

2.2. При обнаружении в течение гарантийного срока 12  месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной, дефектов поставленного товара Заказчик должен составить рекламационный акт с обязательным участием независимого эксперта. Рекламации по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.

Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар новым, который должен быть поставлен в срок в течение 5 рабочих дней с момента получения сообщения о браке.

2.3.Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

восполнить недопоставленное количество товара в установленный предписанием Заказчика срок.