Описание объекта закупки (техническое задание)

«Поставка расходных материалов для учебного процесса»

| № | Наименование, характеристики | Подразделение (справочно) | Кол-во | Ед. измерения | ОКПД2 / Код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата Медицинская, гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, хлопковая. В 1 упаковке: не менее 50 г. и не более 100 г. ваты | Кафедра нормальной физиологии | 1.5 | Кг | 13.99.19.111 |
| 2 | Вата Медицинская, гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, 100% хлопок. В 1 упаковке: не менее 250 г. ваты | 10 кг - Кафедра микробиологии; 1 кг - Кафедра клинической лабораторной диагностики | 11 | Кг | 13.99.19.111 |
| 3 | Халат хирургический одноразовый стерильный, Рукав на манжете, Длина: не менее 140 см. Изготовлен из нетканого материала спанбонд плотностью не менее 25 г/м². Размер: 52. | Кафедра общей и амбулаторной хирургии | 30 | Шт | 14.12.30.190 |
| 4 | Простыня медицинская Одноразовая. Нестерильная. Длина: не менее 200 см и не более 220 см; Ширина: не менее 80 см и не более 90 см. | Кафедра госпитальной педиатрии | 200 | Шт | 13.92.12.161 |

Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10 (склад ВГМУ), одномоментно, в полном объеме, с разгрузкой и подъемом (спуском) на соответствующий этаж за счет Поставщика.

Стоимость товара должна включать расходы на доставку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, расходы на упаковку, сборку, расходы на уплату обязательных платежей и сборов.

Регистрационное удостоверение на мед. изделие: Наличие (в составе заявки участника закупки и при поставке).