Описание объекта закупки

Описание услуг: Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений.
Метрологические услуги осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
Срок оказания услуг: Оказание услуг производится с момента подписания Договора до 18 декабря 2026г. (включительно), по Заявкам Заказчика, в течении 10 рабочих дней с даты получения заявки Заказчика. 
Требования к оказываемым услугам:
1. Место оказания Услуг: по месту нахождения Заказчика.
2. Исполнитель за свой счёт и своими силами, организует доставку и возврат поверяемого оборудования по месту нахождения Заказчика в том числе: осмотр оборудования перед получением оборудования, подписания акта-приёма передачи оборудования при получении оборудования по месту нахождения Заказчика, упаковку оборудования обеспечивающую сохранность оборудования при транспортировке, возврат поверяемого оборудования по месту нахождения Заказчика, передача и проверка состояния оборудования с представителями Заказчика по месту нахождения Заказчика.
3. Поверку СИ осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки СИ юридические лица и индивидуальные предприниматели.
4. Исполнитель предоставляет выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования в соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
5. Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту (или Договору) других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями и компетентностью, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в настоящем Описании объекта закупки. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6. Заказчик обязан представить оборудование Исполнителю в сроки, предусмотренные Перечнем оборудования настоящего описания объекта закупки и в соответствии с требованиями п. 8 и 9 Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.
7. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать действующим нормативным документам в области метрологии и обеспечения единства измерений.
8. Все Услуги должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и обучение.
9. Оказываемые Услуги должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренным настоящим Описанием объекта закупки.
10.  Результаты поверки СИ оформляются в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. 
 С учетом требований методик поверки, Исполнитель, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие СИ метрологическим требованиям) наносит знак поверки на СИ и (или) выдает свидетельства о поверке, и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие СИ метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению СИ.
11. Исполнитель передает сведения о результатах поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с «Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений», утвержденным приказом Минпромторга России от 28.08.2020 N 2906.
Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/).
 Комплект документов, представляемых Заказчику при сдаче оказанных Услуг:
- оформленный акт выполненных работ, счёт на оплату;
- свидетельство о поверке в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

Перечень оборудования:
	
Наименование
	Обозначение типа СИ
	Регистрационный номер типа СИ
	Заводской номер
	Модификация СИ

	Поверка лазерного дальномера
	Leica DISTO D510, Leica DISTO X310, Leica DISTO X3, Leica DISTO X4
	74357-19
	1042069297
	Leica DISTO D510

	Поверка лазерного дальномера
	Leica DISTO A3, Leica DISTO A5
	30855-05
	1073433303
	Leica DISTO A5

	Поверка лазерного дальномера 
	ADA Cosmo MINI, MINI 40, 50, 70, 100, 120 VIDEO, 150 VIDEO
	69904-17
	NO.000213
	ADA Cosmo 150 VIDEO

	Поверка лазерного дальномера
	ADA Cosmo MINI, MINI 40, 50, 70, 100, 120 VIDEO, 150 VIDEO
	69904-17
	NO.000218
	ADA Cosmo 150 VIDEO

	Поверка спутникового оборудования
	Trimble R10-2
	77478-20
	6016F00246
	Trimble R10-2

	Поверка спутникового оборудования
	Trimble R10-2
	77478-20
	6020F00725
	Trimble R10-2

	Поверка Тахеометра
	Trimble C3, Trimble C5
	71877-18
	E052135
	Trimble C5 3"

	Поверка колеса дорожного
	КП-230С и КП-230С-01
	37342-08
	1314
	КП-230С

	Поверка Штангенциркуля
	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством
	56450-14
	1511003
	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером 0-125 мм, 0,1 мм

	Поверка Линейки измерительной металлической
	Micron
	43432-09
	500
	Линейка измерительная металлическая Micron 300

	Поверка лазерного дальномера
	Leica DISTO D5, Leica DISTO D8
	41142-09
	312830963
	Leica DISTO D5

	Поверка рулетки
	Geobox PK2-5, Geobox PK2-10
	58482-14
	660
	Geobox PK2-5




