Описание объекта закупки

Описание услуг: Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений.

Метрологические услуги осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Срок оказания услуг: Оказание услуг производится с момента подписания Договора до 18 декабря 2026г. (включительно), по Заявкам Заказчика, в течении 10 рабочих дней с даты получения заявки Заказчика.

Требования к оказываемым услугам:

- Место оказания Услуг: по месту нахождения Заказчика.

- Исполнитель за свой счёт и своими силами, организует доставку и возврат поверяемого оборудования по месту нахождения Заказчика в том числе: осмотр оборудования перед получением оборудования, подписания акта-приёма передачи оборудования при получении оборудования по месту нахождения Заказчика, упаковку оборудования обеспечивающую сохранность оборудования при транспортировке, возврат поверяемого оборудования по месту нахождения Заказчика, передача и проверка состояния оборудования с представителями Заказчика по месту нахождения Заказчика.

- Поверку СИ осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки СИ юридические лица и индивидуальные предприниматели.

- Исполнитель предоставляет выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования в соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту (или Договору) других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями и компетентностью, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в настоящем Описании объекта закупки. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

- Заказчик обязан представить оборудование Исполнителю в сроки, предусмотренные Перечнем оборудования настоящего описания объекта закупки и в соответствии с требованиями п. 8 и 9 Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

- Качество оказываемых Услуг должно соответствовать действующим нормативным документам в области метрологии и обеспечения единства измерений.

- Все Услуги должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и обучение.

- Оказываемые Услуги должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренным настоящим Описанием объекта закупки.

- Результаты поверки СИ оформляются в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

С учетом требований методик поверки, Исполнитель, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие СИ метрологическим требованиям) наносит знак поверки на СИ и (или) выдает свидетельства о поверке, и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие СИ метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению СИ.

- Исполнитель передает сведения о результатах поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с «Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений», утвержденным приказом Минпромторга России от 28.08.2020 N 2906.

Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/).

Комплект документов, представляемых Заказчику при сдаче оказанных Услуг:

- оформленный акт выполненных работ, счёт на оплату;

- свидетельство о поверке в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

Перечень оборудования:

| Наименование | Обозначение типа СИ | Регистрационный номер типа СИ | Заводской номер | Модификация СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверка лазерного дальномера | Leica DISTO D510, Leica DISTO X310, Leica DISTO X3, Leica DISTO X4 | 74357-19 | 1042069297 | Leica DISTO D510 |
| Поверка лазерного дальномера | Leica DISTO A3, Leica DISTO A5 | 30855-05 | 1073433303 | Leica DISTO A5 |
| Поверка лазерного дальномера | ADA Cosmo MINI, MINI 40, 50, 70, 100, 120 VIDEO, 150 VIDEO | 69904-17 | NO.000213 | ADA Cosmo 150 VIDEO |
| Поверка лазерного дальномера | ADA Cosmo MINI, MINI 40, 50, 70, 100, 120 VIDEO, 150 VIDEO | 69904-17 | NO.000218 | ADA Cosmo 150 VIDEO |
| Поверка спутникового оборудования | Trimble R10-2 | 77478-20 | 6016F00246 | Trimble R10-2 |
| Поверка спутникового оборудования | Trimble R10-2 | 77478-20 | 6020F00725 | Trimble R10-2 |
| Поверка Тахеометра | Trimble C3, Trimble C5 | 71877-18 | E052135 | Trimble C5 3" |
| Поверка колеса дорожного | КП-230С и КП-230С-01 | 37342-08 | 1314 | КП-230С |
| Поверка Штангенциркуля | Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством | 56450-14 | 1511003 | Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером 0-125 мм, 0,1 мм |
| Поверка Линейки измерительной металлической | Micron | 43432-09 | 500 | Линейка измерительная металлическая Micron 300 |
| Поверка лазерного дальномера | Leica DISTO D5, Leica DISTO D8 | 41142-09 | 312830963 | Leica DISTO D5 |
| Поверка рулетки | Geobox PK2-5, Geobox PK2-10 | 58482-14 | 660 | Geobox PK2-5 |