ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Наименование объекта закупки:
Поставка изделий медицинского назначения (Кава-фильтр) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г. 
2. Описание объекта закупки:
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.
2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.
2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

	№ п/п
	Наименование функции/параметра
	Требуемое значение параметра или наличие функции

	1
	Страна происхождения Товара
	Указать 

	2
	Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ
	Наличие

	3
	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
	При наличии (предоставляется при поставке Товара)

	4
	Срок годности на момент поставки
*Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований 
	Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: 
· не менее 6 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке.

	5
	Требования к конкретному количеству  единиц поставки продукции в одной упаковке
	В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции.

	6
	Упаковка
	Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

	7
	Условия транспортировки

	Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению.
При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

	8
	Маркировка
	Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка»,  «Верх», «Не кантовать».

	9
	Уведомление об отправке
	Поставщик должен немедленно  после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке.

	10
	Дополнительные требования
	Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке.

	11
	Рекламации
	При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. 





ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

	№
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	КТРУ 32.50.13.190-06783
	Кава-фильтр
	Изделие для сердечно-сосудистой системы, предназначенное для чрескожной имплантации в нижнюю полую вену для предотвращения легочной эмболии; изделие может быть извлечено по истечении определенного времени или оставлено в качестве постоянного имплантата. Достигая своего диаметра после развертывания в нижней полой вене, изделие создает радиальную силу, направленную наружу к поверхности сосуда, обеспечивая таким образом надлежащее положение и устойчивость. Изделие разработано для улавливания кровяного сгустка и поддержания проходимости вены. Изготавливается из металлических сплавов [например, нержавеющей стали, титана (Ti), никель-титанового сплава (Нитинола)], различных саморасширяющихся проволочных конструкций (например, конической, в виде корзинки). Это изделие для одноразового использования
Длина интродьюсера:  ≥ 550  и  ≤ 700	Миллиметр
Длина фильтра:  > 50  и  ≤ 60	Миллиметр
Максимальный диаметр фильтра: > 30  и  ≤  35 Миллиметр
Тип доступа нижний: (система НПВ)
Тип установки: временный
ФСР 2011/11773 от 19.01.2021 - соответствие

	шт
	3



*Обоснование дополнительных значений (характеристик) товара в соответствии с п. 5 и п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г.
Заказчик устанавливает дополнительные характеристики с целью закупки высокотехнологичной продукции, так как описание объекта закупки, содержащееся в КТРУ, не может в полной мере удовлетворить потребность Заказчика.
Кроме того, установление дополнительных характеристик необходимо для Заказчика, который является социально значимым субъектом, для оказания высококачественной и квалифицированной медицинской помощи населению, а также с целью приобретения товара, соответствующему требованиям безопасности, надежности и комфортности в использовании сотрудниками закупаемого расходного материала, что могут обеспечить современные и актуальные на данный момент изделия.


3. Место поставки товара:
 • ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара: 
С даты заключения контракта по 25.09.2026 г. (включительно), по заявке от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.

