ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Наименование объекта закупки:

Поставка изделий медицинского назначения (Кава-фильтр) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.

2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.

2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование функции/параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна происхождения Товара | Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ | Наличие |
| 3 | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке | При наличии (предоставляется при поставке Товара) |
| 4 | Срок годности на момент поставки *Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований | Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: - не менее 6 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке. |
| 5 | Требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке | В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции. |
| 6 | Упаковка | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |
| 7 | Условия транспортировки | Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |
| 8 | Маркировка | Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать». |
| 9 | Уведомление об отправке | Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке. |
| 10 | Дополнительные требования | Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке. |
| 11 | Рекламации | При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. |

ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

| № | ОКПД2/КТРУ | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ 32.50.13.190-06783 | Кава-фильтр | Изделие для сердечно-сосудистой системы, предназначенное для чрескожной имплантации в нижнюю полую вену для предотвращения легочной эмболии; изделие может быть извлечено по истечении определенного времени или оставлено в качестве постоянного имплантата. Достигая своего диаметра после развертывания в нижней полой вене, изделие создает радиальную силу, направленную наружу к поверхности сосуда, обеспечивая таким образом надлежащее положение и устойчивость. Изделие разработано для улавливания кровяного сгустка и поддержания проходимости вены. Изготавливается из металлических сплавов [например, нержавеющей стали, титана (Ti), никель-титанового сплава (Нитинола)], различных саморасширяющихся проволочных конструкций (например, конической, в виде корзинки). Это изделие для одноразового использования Длина интродьюсера: ≥ 550 и ≤ 700 Миллиметр Длина фильтра: > 50 и ≤ 60 Миллиметр Максимальный диаметр фильтра: > 30 и ≤ 35 Миллиметр Тип доступа нижний: (система НПВ) Тип установки: временный ФСР 2011/11773 от 19.01.2021 - соответствие | шт | 3 |

*Обоснование дополнительных значений (характеристик) товара в соответствии с п. 5 и п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г.

Заказчик устанавливает дополнительные характеристики с целью закупки высокотехнологичной продукции, так как описание объекта закупки, содержащееся в КТРУ, не может в полной мере удовлетворить потребность Заказчика.

Кроме того, установление дополнительных характеристик необходимо для Заказчика, который является социально значимым субъектом, для оказания высококачественной и квалифицированной медицинской помощи населению, а также с целью приобретения товара, соответствующему требованиям безопасности, надежности и комфортности в использовании сотрудниками закупаемого расходного материала, что могут обеспечить современные и актуальные на данный момент изделия.

3. Место поставки товара:

• ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара:

С даты заключения контракта по 25.09.2026 г. (включительно), по заявке от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.