СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка шланга армированного

| № п/п | КТРУ/ ОКПД2 | Наименование | Характеристики | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ: - ОКПД2: 22.21.21.139 | Шланг ПВХ армированный стальной спиралью | Внутренний диаметр: 12 мм Внешний диаметр: 18 мм Толщина стенки: 3 мм Рабочее избыточное давление - 9 бар Максимальное давление на разрыв – 27 бар Радиус изгиба: 30 мм Температурный диапазон: от -15 до 65 Назначение – использование в форвакуумных системах откачки, где необходим протяженный гибкий трубопровод |  | метр | 10 |