ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по зарядке огнетушителей ОП-5(з)-АВСЕ-01 | шт | 10 |
| 2 | Оказание услуг по зарядке огнетушителей ОП-2(з)-АВСЕ-01 | шт | 2 |
| 3 | Оказание услуг по опломбированию огнетушителей пломбой | шт | 12 |

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя

Срок оказания услуг: единовременно, срок оказания услуг: 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Перечень оказываемых услуг по перезарядке огнетушителей

Вывоз на техническое обслуживание и доставка обратно Заказчику, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами, средствами и за счет Исполнителя.

Перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей Исполнитель осуществляет в соответствие с требованиями действующих стандартов, технических условий, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

После технического обслуживания огнетушители пломбируются роторной пломбой, наклеивается бирка с защитным полимерным покрытием с чётко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью со сведениями о проведенном техническом обслуживании огнетушителя. Надпись должна содержать информацию о виде технического обслуживания, наименование организации, проводившей техническое обслуживание и дате проведения следующего испытания огнетушителя.

Требования к оказанию услуг

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, наличие у Исполнителя лицензии, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пункт – Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

По окончании оказании услуг Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки выполненных работ, акт выбраковки огнетушителей (по мере необходимости) в 2-х экземплярах.

Гарантии качества выполненных работ.

Исполнитель гарантирует безопасную и исправную работу огнетушителей в течение 12 месяцев с момента перезарядки при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации огнетушителей.