

Описание объекта закупки
Поставка медицинского тонометра для нужд ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

1. Заказчик - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Карелия» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
2. Объект закупки – медицинский тонометр (далее- Товар) для обеспечения осуществления функций Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Карелия» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 19
3. Место поставки товаров - Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 19.
4. Срок поставки товаров – в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
    5. Товар
	Наименование оборудования
	Комплектация/ Характеристики/примерное фото поставляемого товара
	Размеры
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тонометр медицинский  (прибор для измерения артериального давления)
	Механический B.Well Med 62 или аналог
С поверкой РФ
Встроенный фонендоскоп/стетоскоп
Манжета на плечо 22*42см 
	
	шт
	1



6. Основные требования к поставке товара

6.1. При предоставлении эквивалентного товара, он должен быть с характеристиками, аналогичными характеристикам товара, представленного в техническом задании.

6.2. Поставленный товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
6.3. Товар поставляется в защитной упаковке. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортных товаров - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 
6.4. Не допускается поставка бракованного товара.
6.5. Транспортные расходы по доставке товара Заказчику несет Поставщик.
Поставщик поставляет товар заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену контракта.
6.6. Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ, предусмотренным к данному виду товара.
[bookmark: _GoBack]Ответственность за качество товара несет Поставщик. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантии качества Поставщика и гарантии качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия на товар не менее 3 лет. Поставляемый товар должен сопровождаться сертификатами соответствия, сертификатами (удостоверениями) качества, утвержденными в установленном порядке для данного вида товара, а также другими документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемых товаров.
6.7. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, техническим условиям, санитарным нормам, а также быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется в течение установленного производителем срока службы такого товара. 
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