Объявление о закупочной сессии № 148-26-еп/28_ОТЭЗ

1. Государственный заказчик (далее – заказчик):
Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7
Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 
261770989550933284300100040000000000.
3. Дата, время и длительность закупочной сессии:
Дата: 26.08.2026
Время и длительность закупочной сессии: в течение 2 (двух) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 03.09.2026
5. Количество товара (объем работы, объем услуги):
Объём оказываемых услуг – 1(одна) единица.
Единица измерения – единица.
6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, д. 9/1.
            7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения контракта.
8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК 148 990,00. Проектно-сметный метод расчета.
 9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится за фактически оказанные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней на основании акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452), подписанного сторонами контракта.
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:
Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена
14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40
Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна.
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.
16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны соблюдаться в совокупности следующие условия:
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- совокупный размер обязательств по договорам на подготовку проектно-сметной документации не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, предусмотренных частью 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подтверждением членства в саморегулируемой организации является наличие об участнике закупки сведений, содержащихся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.
17. Описание объекта закупки.
ОКПД 2: 71.12.12.190
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):
[bookmark: _GoBack]           Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации: установка узла учета горячей воды и коммерческого узла учета тепловой энергии в административном здании (в рамках капитального ремонта), расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, д. 9/1.

Содержание и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Основные данные и требования
	Содержание 

	Исходные данные


	1.
	Заказчик 
	Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» в г. Владимире (далее – ФКУ ЦОКР).
Получатель услуги - Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее Получатель).

	2.
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя на горячее водоснабжение административного здания, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, д. 9/1.

	3.
	Адрес объекта
	Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, д. 9/1.

	4.
	Источник финансирования проектных и изыскательских работ 
	Средства федерального бюджета 


	5
	Основные технико-экономические показатели
	Общая площадь – 1457,7 м2
 


	6
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	- Правоустанавливающие документы на земельный участок
- Кадастровый паспорт земельного участка.
- Технические условия от 31.07.2026 № 22
- Технические условия от 31.07.2026 № 23

	7
	Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
	Исполнитель должен провести предпроектные  мероприятия - собрать необходимые исходные данные для проектирования, в том числе:
- Оформить, совместно с Заказчиком, акт технического осмотра объекта;
- Составить дефектную ведомость.

	Основные требования к проектной документации

	8
	Объем оказываемых услуг
	1. Выполнить обследование существующего узла учета тепловой энергии и теплоносителя на горячее водоснабжение с составлением акта технического осмотра и дефектной ведомости с указанием качественных и количественных характеристик дефектов.
2. Выполнить обмерочные чертежи (планы и схемы отопления, теплового узла, узла горячего водоснабжения, узла ввода теплотрассы). Обмерочные чертежи должны содержать в том числе информацию о демонтируемых элементах и их объемах.
3.    Разработать проектную документацию.
3.1 Рекомендации к средствам измерения:
- узел учета должен оборудоваться теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
- средства измерений должны быть сертифицированы для работы в едином комплексе;
- теплосчетчик должен быть снабжен защитными устройствами, предотвращающими возможность разборки, перестановки или переделки теплосчетчика без очевидного повреждения защитного устройства (пломбы);
- узел учета должен обеспечивать автоматическое регулирование тепловой энергии системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, защиту систем от аварийного превышения параметров теплоносителя;
- в непосредственной близости от тепловычислителя предусмотреть дополнительный источник питания для подключения компьютера.
3.2. Проект узла учета должен содержать:
[bookmark: P155]а) копию договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках; 
б) план подключения потребителя к тепловой сети и сети горячего водоснабжения;
в) принципиальную схему теплового пункта с узлом учета;
[bookmark: P158]г) план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;
[bookmark: P159]д) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;
е) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);
[bookmark: P162]ж) схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;
з) формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя;
[bookmark: P163]и) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;
к) таблицу суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;
[bookmark: P165]л) формы отчетных ведомостей показаний приборов учета;
[bookmark: P166]м) монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления;
н) спецификацию применяемого оборудования и материалов.
3.3.  Раздел № 12 СМ (Сметная документация)
Состав раздела:
- Пояснительная записка;
- Локальные сметы на строительно-монтажные работы, пересчитанные в нормативной базе методом, действующим на дату выпуска сметной документации в текущих ценах. 
Локальные сметные расчеты (сметы), составить в соответствии с разделом III «Локальные сметные расчеты (сметы)» Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Приказ № 421/пр).
- Сводный сметный расчет в текущих ценах.
Сводный сметный расчет стоимости строительства составить в соответствии с разделом IX «Сводные сметные расчеты стоимости строительства» Приказа № 421/пр. 
В соответствии с пунктом 179 Приказа № 421/пр в сводный сметный расчёт включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%.
- Ведомости объемов работ;
- Прайс – листы (по 3 варианта для сравнительного анализа).
При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков. 
Прайс-листы должны быть согласованы Заказчиком с указанием должности и фамилии.
Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункты сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том.

	9
	Основные требования к разработке проектной документации
	Полнота и содержание разделов проектной документации в объеме, достаточном для осуществления заявленного капитального ремонта согласно требованиям нормативных актов и строительных норм. 

	10
	Согласование проекта
	Исполнитель должен согласовывать проектные решения на стадии проектирования с Заказчиком, а также обеспечить техническое сопровождение проектной документации при согласовании с инженерными службами и иными государственными органами, с внесением своими силами и за свой счет необходимых корректировок.

	11
	Прочие условия
	Исполнитель должен предоставить Заказчику проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (сметная часть – в формате gsfx программного комплекса Гранд-Смета или аналоге, совместимом с ним, а также в формате xls, xlsx, ods (Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр).

	12
	Сроки проектирования
	Проектную документацию Исполнитель должен предоставить Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения контракта.



 Проектная документация должна быть разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; 
  - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;
 - ГОСТ 21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. Общие положения»;
- ГОСТ Р 21.101-2026. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Постановление от 18 ноября 2013 г. N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
- Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объекта, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта представляет Заказчику и Получателю список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг (выполняемых работ) каждым сотрудником по форме согласно приложению № 1 к объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объекта, для оформления пропусков.
Исполнитель перед оказанием услуг и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту, представленную в приложении № 2 к объявлению о закупочной сессии.
Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни, или здоровья людей либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае не предоставления информации, указанной в приложениях № 1 и № 2 к объявлению о закупочной сессии.
Оказание услуг должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну). 
Оказание услуг в выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня, возможно по предварительному согласованию с Получателем при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.
Приемку оказанных услуг осуществляет Заказчик совместно с Получателем. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество оказанных услуг в соответствии с техническим заданием на проектирование и нормативными документами.
С даты приемки оказанных услуг исключительные права на разработанную проектную документацию принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
Предлагаемые материалы и оборудование предварительно согласовываются с Заказчиком. Исполнитель при составлении смет указывает обоснование цены, а при использовании в смете коммерческих предложений предоставляет прайс-листы. В спецификациях материалов и оборудования указываются их технические характеристики и возможность использования эквивалентов. Качество предложенных материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующему изделию, и должно подтверждаться разрешением СанПиН, ЦГСЭН, Ростехнадзора и иметь сертификат соответствия ГОСТ.

Требования к безопасности оказываемых услуг:
Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
- ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
- ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;
- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, в том числе с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной безопасности, промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
  На месте оказания услуг и непосредственно при оказании услуг Исполнителем должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации необходимые мероприятия по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
  До приема Заказчиком и Получателем услуг, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период исполнения услуг возлагается на Исполнителя, который назначает лицо, ответственное за соблюдение указанных требований.
Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Получателя или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Получателя.
К оказанию услуг на объекте(ах) допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Получателя или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить оказание услуг и известить об этом Заказчика и Получателя.
Продолжить оказание услуг Исполнитель имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, и обязательного согласования продолжения оказания услуг с Заказчиком и Получателем.
 Заказчик имеет право вносить изменения в проект на стадии проектирования.
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
Гарантийный срок на оказанные услуги –5 (пять) лет с даты приемки оказанных услуг. 
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результата оказанных услуг, включая все недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ на основе разработанной им проектной документации. 
 При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по заявке Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию.
 Заявки могут быть поданы Заказчиком посредством электронной почты или иным способом с подтверждением получения заявки Исполнителем.


Заместитель начальника Межрегионального 
филиала Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Владимире			      __________________   В. В. Ханбабаева


Начальник отдела
Отдел ОТЭЗ 			                                                  ____		_____ ___ А.П. Лопухина

Согласовано:

Начальник юридического отдела 		                      		______	   С.В. Никишова
        

Уполномоченный сотрудник отдела 
бюджетного учета и отчетности                            		______	   И.С. Нестерова

Исполнитель:
Тел. (02821) 3524				            		______	   И.В.Адамович
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Приложение № 1
к объявлению о закупочной сессии

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта
	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство/
разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды выполняемых работ
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора ГПХ) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.
Руководитель организации___________________________________________________________________(Фамилия И.О.)
                                                                                                                   (Подпись)
М.П.














Приложение № 2
к объявлению о закупочной сессии



Ведомость № ______
учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту.
Государственный контракт от ___________№ ______________ 
Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации: установка узла учета горячей воды и коммерческого узла учета тепловой энергии в административном здании (в рамках капитального ремонта), расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, д. 9/1.
Адрес объекта: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, д. 9/1.
Сроки оказания услуг: в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения контракта.
	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства, лицензии)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учёта выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие оказание услуг (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за оказание услуг по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК.
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