Раздел III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора.

1. Наименование объекта закупки

1.1. Выполнение работ по частичному ремонту кровли -и замена оконного проема общежития №8, расположенного по адресу: г. Тверь ул. Садовая (Сахарово), д.13 (далее – работы).

1.2. Работы выполняются в соответствие с разделом III документации, Локальной сметой Приложение к документации.

2.Требования к качественным характеристикам работ

2.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий Гражданско-правового договора.

2.2. Работы выполняются силами Подрядчика, из его материалов и технических средств. Подрядчик должен применить современные методы и технологии производства работ.

2.3. Закупка и доставка материалов, оборудования осуществляется за счет средств Подрядчика. Применяемые материалы и оборудование, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ, являться новыми, улучшенного качества, исправными, пригодными к использованию, отвечать требованиям безопасности в т.ч. пожарных, санитарных норм, предъявляемым к такому виду материалам, изделиям и оборудованию.

2.4. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

2.5. Работы по установке пластиковых окон должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт кровли

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Кровля |  |  |  |
| 1 | Демонтаж, монтаж парапетных плит | шт | 4 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 110 мм | мп | 1,200 |
| 3 | Улучшенная штукатурка фасадов (вытяжных шахт) цементно-известковым раствором по камню. | м2 | 4,00 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм | м2 | 3,600 |
| 5 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов с парапетами, с примыканиями: в один слой | м2 | 62,00 |
| 6 | Улучшенная окраска стен масляными составами | м2 | 36,00 |
| 7 | Смена подоконных досок ПВХ | мп | 4,20 |
| 8 | Смена стеклопакетов | м2 | 2,00 |
| 9 | Погрузка ,разгрузка с перевозкой в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,6 |
| 10 | Уборка придомовой территорий | м2 | 100 |

Требования к гарантийному сроку работ

и (или) объему предоставления гарантий качества

8.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Гражданско-правовому договору составляет 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

8.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.