| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2/КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект самоклеящихся этикеток. | 17.29.11.110 | комплект | 208 | 487 | товар |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мтаериал | бумага |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид наклейки | цветная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Диаметр рулона | не более 88 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина рулона в любой точке | не более 20 | мм | Обеспечивает возможность размещения в диспенсерах |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество этикеток в рулоне | не менее 500 | шт. | Оптимальное количество в намотке |
|  |  |  |  |  |  |  | Назначение | Этикетки предназначены для маркировки шприцев, линий, флаконов, содержащих набранные в них медицинский препарат.Цвет и дизайн этикетки, содержащей наименование препаратов, используемых в анестезиологии должны соответствовать цвету и дизайну стандарта ISO 26825:2020 (ISO онлайн платформа для поиска: https://www.iso.org/obp) |  | Обоснование: технические характеристики определены исходя из условий эксплуатации, требований безопасности медицинской деятельности и необходимости обеспечения надежной идентификации лекарственных средств. Цветовая гамма обеспечиваает быстрое визуальное распознование информации и снижает риск ошибок. Указанный стандарт рекомендован существующими методическими пособиями по маркировке |
|  |  |  |  |  |  |  | Назначение | Материал этикетки должен быть подходящим для написания информации (например, концентрации лекарства) на нем шариковой ручкой или маркером, без размазывания или размытия |  | требуется для нанесения информации о меняющихся показателях: дозировки, времени набора, идентификационных данных пациента |
|  |  |  |  |  |  |  | Длинна этикетки | 38-45 | мм | позволяет размещать маркировку без перекрытия шкалы делений любого шприца и обеспечивает удобство при использовании. |
|  |  |  |  |  |  |  | ширина этикетки | 14-15 | мм | позволяет размещать маркировку без перекрытия шкалы делений любого шприца и обеспечивает удобство при использовании. |
|  |  |  |  |  |  |  | Название лекарства должно соответствовать фармакопее РФ и написано на русском языке. Для электролитов допустимо использование химической формулы, например, CaCl2 | Название лекарства должно соответствовать фармакопее РФ и написано на русском языке. Для электролитов допустимо использование химической формулы, например, CaCl2 |  | В целях обеспечения безопасности пациентов и снижения рисков медицинских ошибок необходимо использование наименований на родном языке и устоявшихся в практике |
|  |  |  |  |  |  |  | Перечень наименований на этикетках: | Ассортисент: Адреналин - 5 Норадреналин - 18 Добутамин -5 Допамин-4 Нитроглицерин 5 Атропин 14 Гепарин 1 Протамин 1 Инсулин 5 Калия хлорид 4% -5 Альбумин - 4 Фуросемид -4 Пропофол -4 Ропивакаин -17 Антибиотик -8 ДексМедетоМидин -4 Амиодарон - 4 Урапидил- 17 Рокуроний 13 Мидазолам13 Дексаметазон 13 Транексам 13 Фентанил 13 |  | Обеспечивает оптимальное использование в любом подразделении |
| 2 | Лоток Для хранения, для непищевой продукции | 22.22.13.000-00000014 | шт | 4 | 3500 | товар |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид контейнера | Для хранения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высота | ≥ 250 и < 300 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Длина | ≥ 150 и < 200 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина | 80-100 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Назначение | Для непищевой продукции |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наличие крышки | да |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенок | 3 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ки медицинского оборудования (например, датчиков УЗИ). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество рядов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсеков в каждом ряде | не менее 8 |  | Количество, требующееся для размещения достаточного ассортимента этикеток |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отсеков | 16 |  | Количество, требующееся для размещения достаточного ассортимента этикеток |
|  |  |  |  |  |  |  | материал | оргстекло |  | Обеспечивает прозрачность и видимость содержимого |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество петель | Не менее 2 на каждую крышку |  | Обеспечивает прочность фиксации крышки |
|  |  |  |  |  |  |  | Внутренние перегородки | 7 шт в каждом ряду |  | Соответствует количеству отсеков |
|  |  |  |  |  |  |  | Расстояние между перегородками | Не менее 21 | мм | Определяется размером рулонов этикеток |
|  |  |  |  |  |  |  | Прорезь для протягивания ленты с этикетками шириной не менее | 20 | мм | Определяется шириной ленты с этикетками |
|  |  |  |  |  |  |  | Расположение прорези | По передней стенке |  | Позволяет беспрепятственно протягивать ленту с этикетками, сохраняя изоляцию самого рулона |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество прорезей | По 8 в каждом ряду |  | Соответсвует количеству рулонов в ряду |
|  |  |  |  |  |  |  | прорезь без замятия ленты, отслаивания этикетки или обрыва ленты |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сквозь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможность размещения | настенное, настольное |  | Обеспечивает удобство использования в любом подразделении |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма контейнера | прямоугольная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поверхность лотка устойчива к обработке салфетками с антисептиком, разрешенными для обработ |  |  | Требование СанПиН |
|  |  |  |  |  |  |  | Расположение прорезей на расстоянии | 10-25 от верхнего края | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рулон должен свободно раскручиваться при потягивании за ленту | Соответствие |  | Обеспечивает оптимальное использование в любом подразделении |
|  |  |  |  |  |  |  | Лента должна свободно протягиваться | Соответствие |  | Обеспечивает оптимальное использование в любом подразделении |
| 3 | Контейнер пластиковый | 22.22.13.000-00000014 | шт | 14 | 2700 | товар |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид контейнера | Для хранения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высота | 40-100 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Длина | 200-250 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина | 40-100 | мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Назначение | Для непищевой продукции |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма контейнера | прямоугольная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Материал изготовления | оргстекло |  | Обеспечивает прозрачность и видимость содержимого |
|  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенок | 3 | мм | Обеспечивает достаточную прочность конструкции |
|  |  |  |  |  |  |  | Толщина задней стенки | Не менее 3 | мм | Обеспечивает достаточную прочность конструкции |
|  |  |  |  |  |  |  | Верхняя крышка | Наличие |  | Для удобства загрузки и разгрузки рулонов |
|  |  |  |  |  |  |  | Механизм открывания крышки | Петли вдоль длинного края |  | Обеспечивает удобство использования в любом подразделении |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество петель | Не менее 2 |  | Обеспечивает прочность фиксации крышки |
|  |  |  |  |  |  |  | Внутренние перегородки | 9 |  | Соответствует количеству отсеков |
|  |  |  |  |  |  |  | Расстояние между перегородками | Не менее 21 | мм | Определяется шириной рулонов этикеток |
|  |  |  |  |  |  |  | Прорезь для протягивания ленты с этикетками шириной не менее | 21 | мм | Определяется шириной ленты с этикетками |
|  |  |  |  |  |  |  | Расположение прорези | По передней стенке |  | Позволяет беспрепятственно протягивать ленту с этикетками, сохраняя изоляцию самого рулона |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество прорезей | 10 |  | Соответсвует количеству рулонов в ряду |
|  |  |  |  |  |  |  | Расположение прорезей на расстоянии | 10-25 мм от верхнего края передней стенки | мм | Обеспечивает удобство использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отсеков | 10 |  | Соответсвует количеству рулонов в ряду |
|  |  |  |  |  |  |  | Лента должна свободно протягиваться сквозь прорезь без замятия ленты, отслаивания этикетки или обрыва ленты | соответсвие |  | Обеспечивает удобство использования в любом подразделении |
|  |  |  |  |  |  |  | Лоток должен устойчиво размещаться на ровной поверхности | Соответствие |  | Обеспечивает удобство использования в любом подразделении |
|  |  |  |  |  |  |  | Поверхности лотка гладкие, без зазубрин, углублений и засечек | Соответствие |  | Обеспечивает удобство использования в любом подразделении мед.организации |
|  |  |  |  |  |  |  | Поверхность лотка устойчива к обработке салфетками с антисептиком, разрешенными для обработки медицинского оборудования (например, датчиков УЗИ). | Соответствие |  | Требования СанПиН |