ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование объекта закупки: 
Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор 
ОКПД2 32.50.50.190
Единица измерения: штука

Необходимое количество: 3
2. Характеристики объекта закупки:

Облучатель-рециркулятор с UV-лампами: 

Производительность, м3/час:  не менее 280 

Потребляемая мощность: не более 85 ВА 

Источник излучения: бактерицидная без озоновая ультрафиолетовая лампа 

Количество ламп, шт.: не менее 2 

Исполнение: настенный 

Количество вентиляторов, шт.: 2 

Цвет: белый 

Срок службы лампы: не менее 9000 часов. 

Работа в присутствии людей: да 

Режим работы: непрерывный 

Объем помещения, м3: мин. 220, макс. 820
3. Условия поставки товара: 
3.1. В цену Товара включены все расходы Поставщика на доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  
3.2. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, 
в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, 
не были восстановлены потребительские свойства). 
3.3. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара, в том числе техническими регламентами.

3.4. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы упаковка обеспечивала сохранность товара при транспортировке.
3.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке  не подлежит.
3.6. Место поставки товара: 652055, Кемеровская область – Кузбасс, город Юрга, улица Шоссейная, дом 2. 
3.7. Срок поставки: поставка товара производится одной партией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. Поставка производится: понедельник – пятница с 9-00 до 17.00 (время местное), обед с 13.00 до 14.00 (время местное). Поставка в выходные и праздничные дни не производится.
3.8. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к Товару документацию:

- товарную накладную и счет-фактуру, либо универсальный передаточный документ, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

- документы, подтверждающие качество товара (копия сертификата соответствия либо декларация 
о соответствии).

3.9. В случае, когда документы, указанные в пункте 3.8., не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.10. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки товара Поставщиком Заказчику.
3.11. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику.
4. Гарантийные обязательства

4.1.
Поставщик гарантирует: соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Контракта; устранение за свой счёт недостатков и дефектов, выявленных при приёмке товара; что поставляемый товар является новым (не бывшем в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

4.2.
Замена некачественного товара осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от Заказчика письменного требования о замене товара несоответствующего качества.  В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

4.3.
Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, оплачиваются за счёт Поставщика.

4.4.
При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту 
не прекращаются.

4.5. 
Гарантийный срок на товар устанавливается заводом изготовителем, не менее 24 месяцев 
с момента передачи товара Заказчику. Гарантия распространяется: на все используемые материалы 
и оборудование, все узлы, агрегаты и комплектующие товара. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново, со дня поставки Поставщиком товара на склад Заказчика.

