Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	

 			
/Общество с ограниченной ответственностью «СпецЗнак» Директор Е.П. Пышков/		/государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер им С.Д.Грязнова" Гл.врач О.Ю. Прохоров/	
«____»______________20    г.		«____»______________20    г.	

Наименование программного продукта	АРОС-Лидер (версия 6.3.4)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)	

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»	

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 05.03.2026 № 147-од	

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
2 квартал 2026 Ульяновская область ФГИС ЦС	

Наименование субъекта Российской Федерации	
73 - Ульяновская область	

Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
1 ценовая зона	

Замена блока речевого оповещения "Соната"	
(наименование стройки)	

государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер им С.Д.Грязнова"
Ульяновская область,г. Инза, ул. Санаторная, д. 5	
(наименование объекта капитального строительства)	

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 025-ПС договор

Замена блока речевого оповещения "Соната"	
(наименование работ и затрат)	
	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание:			
	(проектная и (или) техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  	2 квартал 2026г. (Август 2026г.)			

Сметная стоимость:	41 767,64		 руб.		Средства на оплату труда рабочих	20 724,60		 руб.	
в том числе:					Средства на оплату труда машинистов	7,94		 руб.	
строительных работ	0,00		 руб.		Нормативные затраты труда рабочих	45,9		чел.-ч.	
монтажных работ	36 948,45		 руб.		Нормативные затраты труда машинистов	0,02		чел.-ч.	
оборудования	0,00		 руб.						
прочих затрат	4 819,19		 руб.						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения
	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты 	всего в текущем уровне цен.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
Раздел 1: Монтажные работы	
1	ГЭСНм10-07-016-02	Пункт переговорной парковой связи (3 фазы), наружный: отдельно устанавливаемый 	компл	2		2				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			26,8				 	11 669,52	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0 	чел.-ч	13,4		26,8			435,43	 	11 669,52	
	                      4	М 								 	851,90	
	08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм 	т	0,00032		0,00064	67 961,14	0,74	50 291,24	 	32,19	
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм 	т	0,00027		0,00054	70 842,50	0,56	39 671,80	 	21,42	
	21.2.02.03-0002	Провод кроссовый станционный ПКСВ 2х0,5 	1000 м	0,006		0,012	4 459,00	1,24	5 529,16	 	66,35	
	22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм 	т	0,00039		0,00078	136 163,09	0,89	121 185,15	 	94,52	
	22.2.02.23-0011	Глухари 	100 шт	0,03		0,06	260,03	1,44	374,44	 	22,47	
	23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм 	м	1,5		3	152,26	0,81	123,33	 	369,99	
	23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм 	м	0,5		1	302,42	0,81	244,96	 	244,96	
		Итого прямые затраты 								 	12 521,42	
		ФОТ 								 	11 669,52	
	Пр/812-051.4-1	НР Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах 	%	94		94				 	 	
	Пр/774-051.4	СП Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах 	%	45		45				 	 	
		Всего по позиции 							6 260,71	 	12 521,42	
2	ГЭСНм10-07-016-02	Демонтаж - Пункт переговорной парковой связи (3 фазы), наружный: отдельно устанавливаемый 	компл	2		2				 		
		
ОТ 0,3; ЭМ 0,3; ОТм 0,3; М 0,3; ЗТ 0,3; ЗТм 0,3; Пр 0,3 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			8,04				 	3 500,86	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0 	чел.-ч	13,4	0,3	8,04			435,43	 	3 500,86	
	                      4	М 								 	255,58	
	08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм 	т	0,00032	0,3	0,000192	67 961,14	0,74	50 291,24	 	9,66	
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм 	т	0,00027	0,3	0,000162	70 842,50	0,56	39 671,80	 	6,43	
	21.2.02.03-0002	Провод кроссовый станционный ПКСВ 2х0,5 	1000 м	0,006	0,3	0,0036	4 459,00	1,24	5 529,16	 	19,90	
	22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм 	т	0,00039	0,3	0,000234	136 163,09	0,89	121 185,15	 	28,36	
	22.2.02.23-0011	Глухари 	100 шт	0,03	0,3	0,018	260,03	1,44	374,44	 	6,74	
	23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм 	м	1,5	0,3	0,9	152,26	0,81	123,33	 	111,00	
	23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм 	м	0,5	0,3	0,3	302,42	0,81	244,96	 	73,49	
		Итого прямые затраты 								 	3 756,44	
		ФОТ 								 	3 500,86	
	Пр/812-051.4-1	НР Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах 	%	94		94				 	 	
	Пр/774-051.4	СП Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах 	%	45		45				 	 	
		Всего по позиции 							1 878,22	 	3 756,44	
3	ГЭСНм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг 	шт	2		2				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			2,06				 	735,03	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1 	чел.-ч	1,03		2,06			356,81	 	735,03	
	                      2	ЭМ 								 	13,62	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,02				 	7,94	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,01		0,02			680,88	 	13,62	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,01		0,02			396,79	 	7,94	
		Итого прямые затраты 								 	756,59	
		ФОТ 								 	742,97	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 	%	90		90				 	 	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 	%	46		46				 	 	
		Всего по позиции 							378,30	 	756,59	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Монтажные работы  					 	17 034,45	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	15 905,41	
		эксплуатация машин и механизмов  					 	13,62	
		оплата труда машинистов (ОТм)  					 	7,94	
		материальные ресурсы  					 	1 107,48	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	15 913,35	
		Итого по Разделу 1: Монтажные работы  					 	17 034,45	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	36,9				 		
		  затраты труда машинистов  	0,02				 		
	
Раздел 2: Материалы не учтенные ценником	
4	(прайс-лист)	Блок речевого оповещения  "Соната" 	шт	2		2			8 500,00	 	17 000,00	
		Всего по позиции 								 	17 000,00	
5	(прайс-лист)	Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7 а/ч 	шт	2		2			1 457,00	 	2 914,00	
		Всего по позиции 								 	2 914,00	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Материалы не учтенные ценником  					 	19 914,00	
		в том числе  					 		
		материальные ресурсы  					 	19 914,00	
		Итого по Разделу 2: Материалы не учтенные ценником  					 	19 914,00	
	
Раздел 3: Пуско-наладочные работы	
6	ГЭСНп02-02-005-01	Комплексная наладка АС: I категории сложности 	система	2		2				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			9				 	4 819,19	
	3-200-01	Инженер I категории 	чел.-ч	1,46		2,92			527,20	 	1 539,42	
	3-200-02	Инженер II категории 	чел.-ч	1,17		2,34			480,61	 	1 124,63	
	3-300-01	Ведущий инженер 	чел.-ч	1,87		3,74			576,24	 	2 155,14	
		Итого прямые затраты 								 	4 819,19	
		ФОТ 								 	4 819,19	
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы 	%	74		74				 	 	
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы 	%	36		36				 	 	
		Всего по позиции 							2 409,60	 	4 819,19	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Пуско-наладочные работы  					 	4 819,19	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	4 819,19	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	4 819,19	
		Итого по Разделу 3: Пуско-наладочные работы  					 	4 819,19	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	9				 		
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ  					 		
		ВСЕГО монтажные работы  					 	36 948,45	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	36 948,45	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда (ОТ)  					 	15 905,41	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	13,62	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	7,94	
		      материальные ресурсы  					 	21 021,48	
		Всего ФОТ(справочно)  					 	15 913,35	
		  					 		
		ВСЕГО прочие затраты  					 	4 819,19	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	4 819,19	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда (ОТ)  					 	4 819,19	
		Всего ФОТ(справочно)  					 	4 819,19	
		  					 		
		ВСЕГО по смете  					 	41 767,64	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	41 767,64	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда  					 	20 724,60	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	13,62	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	7,94	
		      материальные ресурсы  					 	21 021,48	
		Всего ФОТ  					 	20 732,54	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	45,9				 		
		  затраты труда машинистов  	0,02				 		

		ПНР «вхолостую» 								 	3 855,35	
		в том числе 								 		
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр	Сборник №02 Автоматизированные системы управления 	%			80				 	3 855,35	
		 								 		
		ПНР «под нагрузкой» 								 	963,84	
		в том числе 								 		
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр	Сборник №02 Автоматизированные системы управления 	%			20				 	963,84	

Составил 		//	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)		
			
Проверил		//	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)