ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ АККУМУЛЯТОРОВ 

Татарстанстат предусматривает осуществить закупку товара: запасные части для ДГУ (дизель генераторная установка) - 2 аккумуляторов. 
Товар должен быть новым, не восстановленным.
Товар должен быть не ранее 2026 года выпуска. 
Доставка по адресу Заказчика: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 24-А. 
Начало поставки товара: с даты заключения договора.
Окончание поставки товара: 7 дней с даты заключения договора.
Оплата по факту поставки в течение 7 рабочих дней с даты подписания расчетных документов.
Гарантия на аккумуляторные батареи не менее 24 месяцев.

Аккумуляторная батарея 6 СТ-90 или эквивалент в количестве 1 шт.

Номинальная емкость: не менее 90Aч
Номинальное напряжение: 12 V
Пуковой ток: не менее 780А 
Полярность: Прямая
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            Аккумуляторная батарея 6 СТ-100 или эквивалент в количестве 1 шт.
Номинальная емкость: не менее 100Aч
Номинальное напряжение: 12 V
Пуковой ток: не менее 950А 
Полярность: Прямая
