ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку Аккумуляторов

Татарстанстат предусматривает осуществить закупку товара: запасные части для ДГУ (дизель генераторная установка) - 2 аккумуляторов.

Товар должен быть новым, не восстановленным.

Товар должен быть не ранее 2026 года выпуска.

Доставка по адресу Заказчика: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 24-А.

Начало поставки товара: с даты заключения договора.

Окончание поставки товара: 7 дней с даты заключения договора.

Оплата по факту поставки в течение 7 рабочих дней с даты подписания расчетных документов.

Гарантия на аккумуляторные батареи не менее 24 месяцев.

Аккумуляторная батарея 6 СТ-90 или эквивалент в количестве 1 шт.

Номинальная емкость: не менее 90Aч

Номинальное напряжение: 12 V

Пуковой ток: не менее 780А

Полярность: Прямая

Аккумуляторная батарея 6 СТ-100 или эквивалент в количестве 1 шт.

Номинальная емкость: не менее 100Aч

Номинальное напряжение: 12 V

Пуковой ток: не менее 950А

Полярность: Прямая