Техническое задание

Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене узла учёта газа, в соответствии с требованиями ГУП РК «Крымгазсети», на объект Главного управления МЧС России по Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, дом 14/ пер. Ровный,2. На объекте находятся 4 кота: (2котла КОГВ-96 квт., 2 котла BAxi Slim-48,7 квт.). Счетчик газа должен объединять работу 4 котлов.

1.Установка на газопроводе низкого давления (до0,005МПа)

2.Диапазон измерения температур (-23 градусов Цельсия +50 градусов Цельсия)

3. Расход газа Qmin=1,5М3/час; Qmax=32?44 м3/час.

По результатам работ предоставить согласованный проект с ГУП РК «Крымгазсети».

Перед выполнением работ предоставить оригинал лицензии на данный вид работ.