# Приложение №1

# к электронной версии контракта по закупке №100320703126100126

Описание объекта закупки (объем работ):

| № | Наименование | Кол-во | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный расширительный вентиль Carel E7VC1ASZ00 демонтаж, монтаж, пусконаладка | 1 | шт. |
| 2 | ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ CASTEL Ball Valve 2.1/8"-54mm ODS, 6590/17(или аналог) демонтаж, монтаж | 1 | шт. |
| 3 | Пневматические испытания масляно-фреонового контура | 1 | шт. |
| 4 | Азот технический 40л. | 2 | шт. |

Целью выполнения работ является приведение в работоспособное состояние запорно-регулирующей арматуры холодильной машины Aermec model WF6402 в составе системы холодоснабжения Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13.

      - Работы выполняются в действующем здании и с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

      - Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов (транспорта, станков и инструментов) Подрядчика, технологии выполняемых работ должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям производителя, установленным нормам и правилам, а также проектной документации.

      - Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц (субподрядчиков) с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

      - Привлекать к выполнению работ по Контракту только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми нормами в области строительства (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»).  Не допускать привлечения субподрядчиками иностранных рабочих и специалистов без соответствующей регистрации, без наличия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы или патента, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.

      - Демонтаж и монтаж электрооборудования производить по согласованию с Заказчиком (возможна работа в ночное время) без перерыва в электроснабжении зданий консерватории. При необходимости предусмотреть резервный источник электропитания.

      - Работы выполняются только после оформления наряда-допуска, согласованного Заказчиком.

      - Подрядчик должен самостоятельно и за свой счет организовать противопожарные мероприятия, освещение места производства работ с установкой сертифицированных устройств.

      - Подрядчик гарантирует:

      - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки;

      - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

      - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами согласно:

      - - Свода правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,

      - -   Свода правил СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

      - ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утвержден приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242)

      - выполнение работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными документами, с соблюдением требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;

      - проведение строительно-монтажных работ в строгом соответствии с требованиями техники безопасности (СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»), мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов;

      - бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;

      - своевременное устранение за счет Подрядчика всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке результата работ и в течение гарантийного срока (24 месяца).

      - Складирование строительного мусора на месте выполнения работ не допускается.

      - Подрядчик обязан при уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в мешках в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.

      - Подрядчик обязан во время производства работ предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования Свода правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

      - Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электрогазосварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.

      - К работам допускается квалифицированный персонал, обученный и аттестованный для выполнения работ по предмету закупки.

      - Сварочные работы производятся персоналом, имеющим необходимую аттестацию (действующие: удостоверения сварщика, удостоверение по электробезопасности с группой не менее 2, талон по технике пожарной безопасности) с оформлением Акта допуска на выполнение огневых работ.

      - Подрядчик осуществляет все мероприятия, требуемые для бесперебойного функционирования инженерных систем заказчика.

      - Подрядчик осуществляет перемещение оборудование и имущество заказчика в зоне проведения работ собственными силами и несет за его сохранность полную ответственность.

      - По окончании ремонтных работ Подрядчик выполняет комплекс пуско-наладочных работ и вывод отремонтированного оборудование на проектные параметры.

      - Приемка результатов выполненных работ осуществляется рабочей комиссией с участием: Подрядчика, субподрядчиков, Заказчика, эксплуатирующей организации.

      - До проведения рабочей комиссии Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию 3(Три) экземпляра на бумажном носителе, 1(Один) экземпляр в электронном виде.

      - О приемке выполненных работ Подрядчик письменно оповещает Заказчика за 3 (Три) дня.

Порядок приемки выполненных работ:

- Приемка результатов выполненных работ осуществляется силами Заказчика.

- Выполненные работы оформляются документом о приемке.

Подрядчика в ходе выполнения работ предоставляет дополнительные документы, в том числе сертификаты, паспорта и другие документы на используемые материалы и оборудование на бумажных носителях, удостоверяющие их качественные характеристики.