 Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: тройники стальные для нужд МУП «Водоканал».
2.  Описание объекта закупки:
	№
п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	 Ед.

изм 
	 Кол-во 
	ОКПД2

	1
	Тройник стальной фланцевый 300х100х300
	 Предназначен для соединения труб 
на участках перехода магистрали с одного диаметра на другой. ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.» Диаметр условный 300х100х300. Материал сталь, условное давление Ру 10 Мпа. Присоединение к трубопроводу фланцевое. Температура до 100℃

Толщина стенки не менее 6мм.
	шт
	1
	24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых


	2
	Тройник стальной фланцевый 200х200х200
	 Предназначен для соединения труб 
на участках перехода магистрали с одного участка на другой. ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.» Диаметр условный 200х200х200. Материал сталь, условное давление Ру 10 Мпа. Присоединение к трубопроводу фланцевое. Температура до 100℃

Толщина стенки не менее 6мм.
	шт
	4
	24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых



3. Требования к качеству поставки:
Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.
3.4. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента подписания договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.

      6. Сроки и условия оплаты - в течение 7 рабочих дней путем перечисления на расчетный счет      Поставщика на основании счета на оплату, после получения товара и подписания товарной накладной ответственными лицами Поставщика и Заказчика.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

 Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 

- Счет на оплату, товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.
                         Начальник УТП  _______________________/Козлов А.А./
                         Начальник ГСВ и В  _______________________/Баранов Н.В./

