[bookmark: _Hlk208825429]Описание объекта закупки: Поставка медицинских расходных материалов (канюли назальные, принадлежности для небулайзера)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Сведения о технических и качественных характеристиках, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещением об осуществлении закупки.
Таблица 1
	№ п/п
	Код позиции КТРУ / код вида медицинского изделия (при наличии) / ОКПД2
	Наименование Товара
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ед. изм. показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ОКПД2 32.50.13.110

	Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная
	Качественные характеристики
	1. Предназначен для длительной и кратковременной подачи кислорода через ноздри пациентам (взрослым).
2. Соединительная трубка c продольно армированным внутренним просветом "звездчатого" сечения.
3. Наличие нескользящего седловидного фиксатора. 
4. Приспособление для фиксации за ушной раковиной - регулируемая петля. 
5. Зубцы канюли мягкие термопластичные изогнутые, сужающиеся.
6. Материал - медицинский термопластичный ПВХ. Не содержит латекса и фталатов.
7. Наличие универсального коннектора для присоединения к источнику кислорода.
8. Для одноразового использования.

	
	шт
	200

	
	
	
	Длина соединительной трубки
	≥ 1800 и ≤ 2100
	мм
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр назального зубца 
	≥ 3  и  ≤ 4
	мм
	
	

	
	
	
	Расстояние между назальными зубцами
	≥ 10  и  ≤ 14,5
	мм
	
	

	2
	32.50.50.190
	[bookmark: _GoBack]Комплект принадлежностей для небулайзера
	Состав комплекта
	1. Небулайзерная камера.
2. Маска взрослая силиконовая.
3. Мундштук.
4. Воздуховодная силиконовая трубка
	
	комплект
	100

	
	
	
	Совместимость  с ингаляторами (небулайзерами)
	«Бореал», B.Well, Omron

(В наличии у Заказчика)
	
	
	



Дополнительные требования: 
1. При поставке товара, Поставщик предоставляет следующую документацию:
1.1. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
1.2. Поставка должна производиться с 9:00 до 15:00ч., за сутки до предполагаемой даты поставки Поставщик посредством технических средств связи уведомляет ответственное лицо Грузополучателя о времени предстоящей поставки. 
2. Объем и сроки гарантии качества 
2.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания в течение срока, установленного Техническим заданием в виде остаточного срока годности товара на дату поставки. 
2.2. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.
2.3. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ) при соблюдении   условий хранения товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара. 
3. Требования к безопасности товаров 
3.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов. 
3.2. Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению. 
4. Требования к используемым материалам и оборудованию 
4.1. Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
4.2. Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар.  
5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
6. Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с момента заключения Договора. 
7. Место поставки: 620039, г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, д. 50.

