| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба РN 25, 25 РР-R | м | 60 | 66,00 | 58,00 | 74,00 |
| 2 | Труба РN 25, 32 РР-R | м | 40 | 170,00 | 179,00 | 161,00 |
| 3 | Труба ПП ДУ 50*1000 | шт | 8 | 100,00 | 113,00 | 87,00 |
| 4 | Отвод ПП Ду 50*45 гр. с кольцом | шт | 6 | 20,00 | 22,00 | 18,00 |
| 5 | Отвод ПП Ду 50*90 гр. с кольцом | шт | 4 | 22,00 | 23,00 | 21,00 |
| 6 | Тройник ПП50 | шт | 2 | 78,00 | 81,00 | 75,00 |
| 7 | Муфта комбинированная 20*1/2 НР | шт | 4 | 70,00 | 73,00 | 67,00 |
| 8 | Труба стекловолокно PN25 20(4м) | шт | 6 | 270,00 | 288,00 | 252,00 |
| 9 | Муфта РР20 | шт | 8 | 5,00 | 4,00 | 6,00 |
| 10 | Тройник РР20 | шт | 12 | 8,00 | 7,00 | 9,00 |
| 11 | Угольник РР20 | шт | 12 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| 12 | Опора одинарная РР20 | шт | 36 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
| 13 | Опора серая PP50 с защелкой | шт | 12 | 15,00 | 13,00 | 17,00 |
| 14 | Поддон для душа акриловый 90*90*12, пентагональный | шт | 2 | 11260,00 | 11344,00 | 11176,00 |
| 15 | Труба РN 20, 63 РР-R | м | 138 | 662,00 | 688,00 | 636,00 |
| 16 | Тройник 63 РР-R | шт | 6 | 118,00 | 127,00 | 109,00 |
| 17 | Тройник 40 РР-R | шт | 15 | 53,00 | 61,00 | 45,00 |
| 18 | Тройник 63-40-63 РР-R | шт | 12 | 155,00 | 160,00 | 150,00 |
| 19 | Угольник 63 РР-R | шт | 6 | 143,00 | 152,00 | 134,00 |
| 20 | Соединительная муфта 63 РР-R | шт | 38 | 71,00 | 78,00 | 64,00 |
| 21 | Муфта комб. 63*2" НР РР-R | шт | 12 | 1275,00 | 1300,00 | 1250,00 |
| 22 | Муфта комб. 63*2" ВР РР-R | шт | 10 | 973,00 | 980,00 | 966,00 |
| 23 | Тройник комб. 25*1/2 РР-R | шт | 10 | 117,00 | 120,00 | 114,00 |
| 24 | Муфта комб. 25*3/4" НР РР-R | шт | 10 | 148,00 | 155,00 | 141,00 |
| 25 | Муфта комб. 25*3/4" ВР РР-R | шт | 6 | 105,00 | 110,00 | 100,00 |
| 26 | Муфта комб. 20*1/2" ВР РР-R | шт | 6 | 69,00 | 72,00 | 66,00 |
| 27 | Муфта комб. 20*1/2" НР РР-R | шт | 10 | 91,00 | 84,00 | 98,00 |
| 28 | Соединительная муфта 20 РР-R | шт | 10 | 7,00 | 6,00 | 8,00 |
| 29 | Соединительная муфта 25 РР-R | шт | 8 | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
| 30 | Угольник 20 РР-R | шт | 10 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |
| 31 | Угольник 25 РР-R | шт | 12 | 13,00 | 12,00 | 14,00 |
| 32 | Кран шаровый РР-R 25 | шт | 16 | 317,00 | 310,00 | 324,00 |
| 33 | Кран шаровый РР-R 20 | шт | 12 | 205,00 | 200,00 | 210,00 |
| 34 | Кран шаровый РР-R 32 | шт | 14 | 490,00 | 450,00 | 530,00 |
| 35 | Кран шаровый РР-R 40 | шт | 8 | 1275,00 | 1210,00 | 1340,00 |
| 36 | Труба РN 20, 20 РР-R | м | 12 | 58,00 | 50,00 | 66,00 |
| 37 | Труба РN 20, 25 РР-R | м | 16 | 88,00 | 80,00 | 96,00 |
| 38 | Труба РN 20, 32 РР-R | м | 8 | 144,00 | 137,00 | 151,00 |
| 39 | Труба РN 20, 40 РР-R | м | 8 | 250,00 | 240,00 | 260,00 |
|  |  |  |  | 194 987,00 | 198 259,00 | 191 715,00 |

Расчет НМЦК сантехнических материалов