Сертификат на рукав ПВХ ассенизаторский, зимний, диаметр 100мм — 6 метров.

Технические характеристики:

- Внутренний диаметр: 100 мм.

- Наружный диаметр:112 мм

- Толщина стенки: составляет от 6 до 9 мм.

- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 °C до +60 °C.

- Тип рукава: напорно-всасывающий.

- Армирование: противоударная спираль из жёсткого ПВХ.

- Минимальный радиус изгиба: от 410 мм

- ​​​​​​​Рабочее давление:  5 бар

- Давление на разрыв:  9 бар​​​​​​​

- Поверхность: внутренняя — гладкая, внешняя — гофрированная (волнистая).

- Назначение: рукава предназначены для откачки и транспортировки сточных вод, фекалий, ила, навоза и других густых масс, а также для забора воды из водоёмов. Их используют в ассенизаторских машинах, илососах, на автоцистернах.

- Длина — 6 метров.