Приложение № 1 к Договору от ____.____2026 г. № __________________________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков в г. Брянск
	Заказчик


	Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор Москва – Харьков)

	1.Общее наименование (характер)  работ:
	Оказание услуг по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков в г. Брянск


	2. Объект, в отношении которого осуществляется выполнение работ:
	Система теплоснабжения в здании ФКУ Упрдор Москва - Харьков

	3. Место выполнения работ (адрес):
	г. Брянск ул. Красноармейская, д. 79

	4. Сроки  выполнения работ:
	В соответствии с условиями договора

	5. Назначение работ 
	5.1. Обеспечение надлежащего и качественного теплоснабжения в период отопительного сезона.

5.2. Обеспечение экономного расходования тепловой энергии.

5.3. Обеспечение безаварийной работы системы теплоснабжения, поддержание температурного режима в соответствии с действующими нормативами.

	6. Цели использования результатов работ:
	6.1. Содержание помещений объекта  в работоспособном,  исправном, безопасном  состоянии, отвечающем нормативным требованиям. 

6.2. Обеспечение задач комплексной безопасности и эксплуатационной (технической) надежности системы теплоснабжения.

	7. Виды выполняемых работ 


	7.1. Осмотр системы отопления.

7.2. Промывка системы отопления.

7.3. Опрессовка системы отопления.

7.4. Наполнение водой системы отопления.

7.5. Сдача работ теплоснабжающей организации с получением акта проверки готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг.

	8. Условия выполнения работ:


	Исполнитель обязан:

8.1. Производить работы  только в отведенной для них зоне.
8.2. Производить работы в строгом соответствии с требованиями правил ОТ и ТБ,  Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС,  МВД и иных надзорных органов.

8.3. Производить работы  минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и  загрязнения воздуха.

8.4. Осуществить уборку рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания.

8.5. Выполнить работы   в стесненных условиях (при наличии оборудования в помещениях и в присутствии персонала на объекте).

8.6. Охрана имущества и материалов  в зоне работ на объекте в период их проведения осуществляется силами Исполнителя и за его счет.

	9.  Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:
	Исполнитель обязан:

9.1. Проводить демонтаж и монтаж оборудования для целей обследования, профилактических или ремонтных работ и их монтаж после завершения работ.

9.2. Обеспечить сохранность, демонтированного в соответствии с п.9.1, оборудования и др. имущества, попавшего в зону работ.

	10. Общие требования к выполнению работ. Исполнитель обязан:


	10.1. Выполнить работы указанные в п. 7 настоящего ТЗ и оформить документацию (см. п.13.1).

10.2. Выполнить работы с использованием собственных материалов и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Опрессовку и промывку внутренних систем и ввод до границы раздела обслуживания проводить в присутствии представителя ГУП «Брянсккоммунэнерго» после подготовки узлов управления, внутренних систем отопления (ГВС). Вызов представителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществлять не менее чем за 2 (двое) суток письменно.

10.4. Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы.

10.5. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное  состояние зоны работ  и прилегающей непосредственно к ней территории.

10.6. Осуществлять при необходимости экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

10.7. Предоставить акты проверки готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг.в срок, указанный в данном техническом задании.

	11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
	11.1. Принятие объекта для производства работ и сдача после работ производится по акту сдачи-приемки выполненных работ, которые готовит Исполнитель.

11.2. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ определенной  в соответствующей нормативной документации и п.12 настоящего ТЗ и рекомендациями производителя.

11.3. При производстве работ должны приниматься меры для недопущения нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей, инженерных сетей, оборудования и благоустройства территории. В противном случае, Исполнитель обязан их восстановить – привести в состояние, соответствующему исходному.

11.4. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль  качества выполняемых работ, а также производит проверку соответствия  материалов и оборудования, используемых Исполнителем.

	12. Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:


	12.1. Технология и методы  производства работ на объекте должны осуществляться в строгом  соответствии с  «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 г. № 115, а также  действующими нормативно-правовыми документами в  строительстве – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), определяющими нормы и правила строительных работ с учетом специфики учреждений и предмета Контракта.

12.2. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

12.3. Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы.
12.4. Обеспечить санитарное и противопожарное  содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

12.5. Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

12.6. Качество выполненных работ подтверждается проведением опробования системы и техническим отчетом для чего, Исполнитель в присутствии Заказчика производит проверку работоспособности системы.

	13. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
	13.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику комплект документации, включая:

13.1.1. Акт проверки готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг.

13.1.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ 

	14. Требования к безопасности выполнения работ:


	14.1. Все лица, выполняющие работы, должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью  и др.) и средствами индивидуальной защиты.

14.2. К работе должны быть допущены  лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

14.3. Организация исполнения услуг (производства работ) должна осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При оказании услуг Исполнитель обязан строго соблюдать ППБ «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте возлагается на Исполнителя.

14.4. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

14.5. Результаты работ должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья персонала, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Трудовой кодекс РФ.

14.6. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только в соответствии с разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

14.7. Работы проводятся в рабочее время Заказчика, без нарушений рабочего процесса Заказчика.

	15. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
	15.1. Подписание актов сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 2 рабочих дней после проверки объёмов, качества выполненных работ и передачи Заказчику Акта проверки готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг.

15.2. Контроль исполнения обязательств по контракту, включая сроки, объемы и качество выполнения работ производимых Исполнителем, осуществляет уполномоченный представитель заказчика.

15.3. Подписание документов, подтверждающих выполнения объема работ, осуществляют представитель Исполнителя и представитель Заказчика.

	16. Требования по объему гарантий качества работ:
	Исполнитель гарантирует:

16.1. Возможность безаварийной эксплуатации оборудования на протяжении нормативного срока;

16.2. Обеспечение нормальной эксплуатации оборудования в период нормативного срока эксплуатации;

16.3. Своевременный выезд (в течение 1 рабочего дня) на объект для устранения недостатков в работе системы теплоснабжения в гарантийный период

	17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
	17.1. Гарантийный срок  обязательств на выполненные работы (и их результаты)  - 1 (один)  год  от  даты  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.


Отчетные документы при сдаче-приемке результатов по контракту:


- акт выполненных работ
- акт проверки готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027гг.
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

	Начальник

ФКУ Упрдор Москва-Харьков


	

	_________________ (А.Е. Турчанинов)


	 _________________ (____________)

                            


