ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку строительных материалов (в рамках капитального ремонта) 
для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве

Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Заказчик) стройматериалов (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве, указанном в таблице.

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Керамогранит матовый, темно-серый, 600х600х9мм | Размер 60х60 см Длина- 60 см Ширина- 60см Толщина- 9мм Тип- плитка Вид- плитка из керамогранита Штук в упаковке- 4 Назначение- настенная, напольная, универсальная Морозостойкость- да Поверхность- матовая Глазурованная- да Цвет- темно-серый Помещение- для кухни, ванной | 30 м2 |
| 2. | # Клей для плитки влагостойкий (25кг) | Расход кг / м2- Расход при слое 1 мм, кг/м² 1,25 - 1,30 Жизнеспособность раствора-4ч Время коррекции- 15мин Время высыхания- 24ч Материал для укладки- камень, керамогранит, керамическая плитка Стандарт/класс-С1Т Прочность склеивания- 1,1Мпа Консистенция- порошок Основной материал- цемент Влагостойкий-да Место использования-внутренний/наружный Термостойкий-да Морозостойкий-да | 1500 кг |

2. Количество Товара указывается в единицах измерения, указанных в данном техническом задании.

3.  Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара, и иметь сертификат, предусмотренный для данного Товара.

4.  Товар должен быть новым, чистым, без следов повреждения и царапин, ранее не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, упакован, произведен не ранее 2025 года.

5. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объёме,
не по частям. Доставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4. Отгрузка товара производится в рабочее время понедельник-пятница с 9:00 час. до 13:00 час., с 14:00 час. до 16:45 час. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.   Цена должна быть неизменной на весь период поставки

Начальник отдела КБИ и ХО

майор внутренней службы                                                                                                                                Р.А. Гаврилов