ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку строительных материалов (в рамках капитального ремонта) 
для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве
Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Заказчик) стройматериалов (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве, указанном в таблице. 

	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1.
	Керамогранит матовый, темно-серый, 600х600х9мм
	Размер 60х60 см
Длина- 60 см
Ширина- 60см
Толщина- 9мм
Тип- плитка
Вид- плитка из керамогранита
Штук в упаковке- 4
Назначение- настенная, напольная, универсальная
Морозостойкость- да
Поверхность- матовая
Глазурованная- да
Цвет- темно-серый
Помещение- для кухни, ванной

	30 м2

	2.
	Клей для плитки влагостойкий (25кг)
	Расход кг / м2- Расход при слое 1 мм, кг/м² 1,25 - 1,30
Жизнеспособность раствора-4ч
Время коррекции- 15мин
Время высыхания- 24ч
Материал для укладки- камень, керамогранит, керамическая плитка
Стандарт/класс-С1Т
Прочность склеивания- 1,1Мпа
Консистенция- порошок
Основной материал- цемент
Влагостойкий-да
Место использования-внутренний/наружный
Термостойкий-да
Морозостойкий-да
	1500 кг



2. Количество Товара указывается в единицах измерения, указанных в данном техническом задании.
3.  Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара, и иметь сертификат, предусмотренный для данного Товара.
4.  Товар должен быть новым, чистым, без следов повреждения и царапин, ранее не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, упакован, произведен не ранее 2025 года.
5. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объёме,
не по частям. Доставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4. Отгрузка товара производится в рабочее время понедельник-пятница с 9:00 час. до 13:00 час., с 14:00 час. до 16:45 час. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 
           6.   Цена должна быть неизменной на весь период поставки

Начальник отдела КБИ и ХО
майор внутренней службы                                                                                                                                Р.А. Гаврилов



