
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бактерицидных облучателей для нужд ИОГен РАН (46)
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[bookmark: _Hlk227142047]	1. Объект закупки: поставка облучателей бактерицидных ОБН01-75-001. 
	2. Начальная (максимальная) цена контракта: 21337,60 руб.
Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
. 	3. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания.
	4. Код бюджетной классификации: 000 0000 0000000000 244 
	5.  Количество, функциональные характеристики (потребительские свойства) комплектация и технические характеристики Товара должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. 
	6. Краткие характеристики поставляемого Товара:
		6.1. Поставляемый Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года;
	6.2. Поставляемый Товар не должен быть бывшим в эксплуатации, должен быть новым;
	6.3. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок;
	6.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара;
упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации;
	6.5. Товар должен быть произведен заводским способом и выпускаться серийно. Сертификаты соответствия Товара должны удовлетворять требованиям Российского     стандарта и предоставляются при поставке. 
	7. Сроки поставки Товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта.
Дата поставки согласовывается с Заказчиком. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты, которой определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий день за ним рабочий день. 
	8. Место поставки Товара: по адресу Заказчика – 119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Губкина, д.3, склад Заказчика.
	9. Общие требования к Товару требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:
9.1. Поставщик должен предоставить на каждое наименование поставляемого Товара всю необходимую документацию на русском языке, а именно: инструкцию по использованию Товара, паспорт, сертификат соответствия, подтверждающий качество Товара. 
9.2. На поставляемый Товар предоставляется гарантия Поставщика и Производителя. Срок гарантии Поставщика на Товар должен составлять не менее 12 месяцев и в любом случае не менее срока гарантии производителя Товара.
9.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. 
9.4. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного Товара требованиям Контракта, Поставщик обязан по требованию Заказчика в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика принять меры к замене некондиционного товара, при этом гарантия на заменённый товар устанавливается по п. 9.2.
9.5. Расходы по доставке Товара для осуществления гарантийной замены производятся за счет Поставщика.
10. Порядок исполнения Контракта, поставки Товара, приемки, а также оплата исполненных условий Контракта:
10.1. Поставщик одновременно с подписанием Контракта предоставляет Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм), а также сведения о ФИО и должности ответственного контактного лица.
До момента исполнения всех своих обязательств по Контракту Поставщик обязан уведомлять Заказчика обо всех изменениях вышеуказанной информации не позднее 3 (трех) дней, со дня вступления в силу соответствующего изменения.
Право требования Заказчика, вытекающее из условий технического задания и Контакта, считается заявленным, а направленные письменные заявки, письма, уведомления и иная корреспонденция – полученными Поставщиком, при условии подтверждения отправки Заказчиком заявки, писем, уведомлений, иной корреспонденции на указанный Поставщиком адрес электронной почты или номер факсимильной связи. В случае направления письменных заявок, писем, уведомлений и иной корреспонденции с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
10.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. В день поставки Товара осуществляется приемка Товара по количеству, качеству и комплектности в присутствии уполномоченных представителей сторон. Поставка Товара должна осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика и за его счет. 
10.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.»;  
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.».
10.4. При выявлении недостатков качества или комплектности всего Товара, или его части, а также в случае наличия производственного брака или дефектов, причиненных Товару при его транспортировке, погрузке-разгрузке приемка такого Товара не производится, о чем делается специальная отметка в соответствующем акте. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара или допоставку недостающего или некомплектного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней.
10.5. Экспертиза, поставленного Товара проводится по решению Заказчика своими силами или с привлечением сторонних экспертных организаций в момент приемки на предмет соответствия функциональным характеристикам (потребительским свойствам) комплектации и техническим характеристикам поставленного Товара, заявленных в настоящем Техническом задании.
10.5.1. Если экспертиза установила отклонения от условий настоящего Технического задания либо нарушение, услуги экспертов оплачивает Поставщик, либо компенсирует Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы.
10.6. По итогам приемки Товара сторонами составляется Акт приема-передачи Товара. Одновременно с подписанием указанного акта Поставщик передает Заказчику:
- оригиналы товарных накладных на Товар, (счета-фактуры);
- сертификаты соответствия на поставленный Товар;
-документы подтверждающие гарантийные обязательства производителя и поставщика, заверенные и заполненные в установленном порядке (например – заполненный гарантийный талон).
10.8. Оплата поставленного Товара осуществляется течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета. Счет на оплату цены Контракта выставляется после подписания указанного акта. 
                                                                                          
Количество, функциональные характеристики (потребительские свойства) комплектация и технические характеристики товара
	№ п/п
	Наименование
товара 

	Характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Облучатель бактерицидный ОБН01-75-001.
	Мощность лампы:	30
Цоколь:	G13
С регулятором яркости:	Нет
Общая длина:	938
Диаметр:	28
Интегрированный стартер:	Нет
Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ):	Нет
Рабочее положение:	Любое
Форма колбы лампы:	Цилиндрическая
Без пускорегулирующей аппаратуры:	Да
Без балласта:	Да
Источник света:	Люминесцентная лампа
Средний номинальный срок службы:	9000
Напряжение лампы с:	98
Напряжение лампы по:	98
Тип УФ-излучения:	UV-C
Подходит для обеззараживания воздуха:	Да
Подходит для улучшения личного самочувствия:	Нет
Подходит для улавливания насекомых:	Нет
Подходит для медицинских целей:	Нет
Подходит для репрографии:	Нет
Подходит для загара:	Нет
Подходит для дезинфекции воды:	Да
Содержание ртути:	2
	шт
	8
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