Техническое задание

на поставку кресла медицинского К-02 дн. ОКПД2 - 32.50.50.000

| Наименование товара | Характеристики поставляемого товара | Единица измерения | Кол-во товара | Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло медицинское К-02 дн. | Предназначено для удобного размещения пациентов в процессе проведения медицинских процедур, осмотров и обследований. Длина в разложенном положении – 1650мм Ширина с подлокотниками – 1030мм Ширина сиденья – 500мм Высота в положении Кресло – 1200мм Высота до сиденья – 600мм Размеры подлокотников – (400х210х55)мм Вес, не более 30кг Регулировка спинной секции растомат Регулировка ножной секции растомат Угол наклона спинной секции от 35° до 85° Угол наклона ножной секции от -85° до -15° Регулировка подлокотников ручка-фиксатор Толщина поролона – 50мм Распределенная нагрузка, не более 160кг | шт | 1 | Россия |

Сроки (периоды) поставки товара: 20 (Двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта в будние дни с 09:00 до 15:30 часов, возможна досрочная поставка.

Место поставки товара: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 31.

Год производства товара: не ранее 2025 г.

| Начальник отдела |  | М.В. Чумаков |
| --- | --- | --- |

Исп.: Борщева Е.А.

Тел. +7 (911)839-58-04