 Техническое задание
[bookmark: _Hlk211504204][bookmark: _Hlk211499849]на поставку кресла медицинского К-02 дн. ОКПД2 - 32.50.50.000
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	Кол-во товара
	Страна производитель

	Кресло медицинское К-02 дн.

	Предназначено для удобного размещения пациентов в процессе проведения медицинских процедур, осмотров и обследований. 
Длина в разложенном положении – 1650мм
Ширина с подлокотниками – 1030мм
Ширина сиденья – 500мм
Высота в положении Кресло – 1200мм
Высота до сиденья – 600мм
Размеры подлокотников – (400х210х55)мм
Вес, не более 30кг
Регулировка спинной секции растомат
Регулировка ножной секции растомат
Угол наклона спинной секции от 35° до 85°
Угол наклона ножной секции от -85° до -15°
Регулировка подлокотников ручка-фиксатор
Толщина поролона – 50мм
Распределенная нагрузка, не более 160кг
	шт

	1
	Россия


Сроки (периоды) поставки товара: 20 (Двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта в будние дни с 09:00 до 15:30 часов, возможна досрочная поставка.

Место поставки товара: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 31.
Год производства товара: не ранее 2025 г.
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Исп.: Борщева Е.А.
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