ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по отбору проб и проведению лабораторных исследований (измерений) в производственных помещениях, в помещениях под образовательную деятельность с целью проведения производственного контроля

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (в дальнейшем – Заказчик).

- Местонахождение объекта (-ов):

- Лаборатория кинетических явлений, комн. 209. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, пом.16;

- Лаборатория нейтронно-синхротронных исследований наноструктур, комн. 117А, 117Б. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34, пом. 28;

- Лаборатория квантовой наноспинтроники, комн. 148-А. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, пом.93;

- Лаборатория физики высоких давлений, комн. 316-а. Расположена по плану БТИ в корпусе гидроэкструзии: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18-г, пом. 22, 23, 24;

- Отдел рентгеноструктурного анализа, комн. 18, 19, 20. Расположена по плану БТИ в корпусе экспериментальной базы: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16А, пом.13, 14, 15;

- Лаборатория нейтронных исследований вещества, ком.541. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, пом.63;

- Лаборатория электрических явлений, ком.245. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, пом.91;

- Лаборатория механических свойств, комн. 112а Расположена по плану БТИ в главном корпусе: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18, пом.33.

- Лаборатория перспективных магнитных материалов, комн. 220. Расположена по плану БТИ в главном корпусе Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18, пом.139;

- Лаборатория перспективных магнитных материалов, комн. 139. Расположена по плану БТИ в главном корпусе: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18, пом.122;

- Отдел аспирантуры (образовательная деятельность): комн.203-ф, комн.205-ф. Расположена по плану БТИ в техблоке: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18в, пом.2, 6, 9.

- Лаборатория диффузии, комн.009, 122, 123а, 124, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 135а, 135б, 240, 333, 334, 433, 433а. Расположена по плану БТИ в лабораторном корпусе: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34.

- Лаборатория интеллектуальных технологий диагностики, комн.307. Расположена по плану БТИ в корпусе экспериментальной базы: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16А, пом. 32.

- Характеристика и объем выполняемых работ. Проведение лабораторных исследований (измерений) в производственных помещениях, в помещениях под образовательную деятельность института. Перечень лабораторий и отделов, производственных факторов, подлежащих исследованию, количество измерений, приведено в Приложении №1.

- Цели использования результатов работы: производственный контроль.

Оформленные документы могут представляться в надзорные органы, включая в ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, Роспотребнадзор.

- Период оказания услуг: работы проводятся с даты заключения договора по 31 июля 2026 года.

- Требования к содержанию и проведению работ:

Работы выполняются с соблюдением нормативных документов в действующих на момент выполнения работ редакциях:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ Р 58973-2020 «Правила к оформлению протоколов испытаний»;

- других нормативных и методических документов (СанПиН, ГОСТ, МУ, МУК и др.).

- Требования к подрядной организации (Исполнителю):

7.1. Исполнитель должен иметь аттестат об аккредитации (приказ об аккредитации) Федеральной службы по аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», подтверждающий техническую компетентность Исполнителя и выданный для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации должна быть определена в приложении №1 к аттестату (приказу об аккредитации) и являться его неотъемлемой частью. Подтверждающие документы (копии (сканы) аттестата аккредитации и области аккредитации испытательной лаборатории (центра)) должны быть представлены в электронном виде.

7.2. Испытательная лаборатория должна быть укомплектована средствами измерений с действующими сроками поверки и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, для измерений и оценки факторов производственной среды, заявленных в приложении № 1 к данному техническому заданию.

7.3. По результатам лабораторных исследований (измерений) выдавать протокол лабораторных испытаний и/или протокол испытаний не позднее 15 рабочих дней после окончания исследований (измерений).

7.4. Организовать оперативное взаимодействие с представителем Заказчика.

7.5. Предварительно согласовывать с Заказчиком проведение работ по отбору проб.

7.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим на территории Заказчика.

7.7. Обеспечить неразглашение ставших известными конфиденциальных сведений, включая персональные данные должностных лиц Заказчика.

7.8. Требования к персоналу:

К проведению измерений (испытаний) физических факторов Исполнителем должны быть привлечены специалисты испытательной лаборатории с высшим, либо средним профессиональным, дополнительным профессиональным образованием по профилю проводимых измерений с опытом проведения измерений и оценки не менее одного года.

7.9. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений.

7.10. Исполнитель обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов РФ в области охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия.

- По результатам проведенных работ Исполнитель представляет:

8.1. Протоколы измерений и оценки. На каждое структурное подразделение института (отдел, лаборатория и т.д.) оформляется отдельный протокол с обязательным указанием номера помещения, должностей работников, либо протоколы оформляются на группу структурных подразделений, при этом результаты измерений по каждому структурному подразделению должны быть отражены только в одном протоколе измерений конкретного ФПС. Необходимо представить один экземпляр протоколов в бумажном виде.

8.2. Протоколы измерений предварительно должны быть отправлены на проверку Заказчику в электронном виде. Заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет представленные документы. При выявлении несоответствий, недочетов материалы направляются на исправление Исполнителю. Срок устранения замечаний – 7 рабочих дней со дня получения Исполнителем претензий Заказчика.

8.3. На проведенные работы устанавливается гарантийный срок - в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

8.4. В случае получения Заказчиком в период гарантийного срока предписаний, замечаний со стороны надзорных органов, причиной которых явилось ненадлежащее качество выполнения Исполнителем работ, предусмотренных данным техническим заданием, Исполнитель должен устранить замечания своими силами и за свой счет в согласованные сторонами сроки.

Приложение № 1

| № п/п | Структурное подразделение/здание, № помещения | Показатели для испытаний (измерений) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лаборатория кинетических явлений: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, пом. 16 по плану БТИ |  |
| 1.1. | Лабораторный корпус ком. 209 S = 33.3 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером - 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 19 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 3 мазка. |
| 2. | Лаборатория нейтронно-синхротронных исследований наноструктур: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, пом. 28 по плану БТИ |  |
| 2.1. | Лабораторный корпус, ком. 117А, 117Б S = 19,2 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 10 т |
|  |  | ЭРОА радона |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
| 3. | Лаборатория квантовой наноспинтроники: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, пом. 93 по плану БТИ |  |
| 3.1. | Лабораторный корпус, ком. 148-А S = 29,6 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (лабораторный стол с образцами) – 1 рабочее место |
|  |  | МАЭД – 8 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | ЭРОА радона |
| 4. | Лаборатория физики высоких давлений: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18-г, корпус гидроэкструзии пом. 22, 23, 24 по плану БТИ |  |
| 4.1. | Корпус гидроэкструзии ком. 316-а S = 43,8 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | МАЭД – 39 т |
| 5. | Отдел рентгеноструктурного анализа: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16А корпус экспериментальной базы, пом. 13, 14, 15 по плану БТИ |  |
| 5.1. | Корпус экспериментальной базы, ком. 18, 19, 20 S = 33,9 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (лабораторный стол с образцами) – 1 рабочее место |
|  |  | МАЭД – 9 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | ЭРОА радона |
| 6. | Лаборатория нейтронных исследований вещества: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, пом. 63 по плану БТИ |  |
| 6.1. | Лабораторный корпус ком. 541 S = 12,4 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 10 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | ЭРОА радона |
| 7. | Лаборатория электрических явлений: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус, пом. 91 по плану БТИ |  |
| 7.1. | Лабораторный корпус, ком. 245 S = 46,9 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (лабораторный стол с образцами) – 1 рабочее место |
|  |  | МАЭД – 10 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | ЭРОА радона |
| 8. | Лаборатория механических свойств: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18, главный корпус, пом. 33 по плану БТИ |  |
| 8.1. | Главный корпус, ком. 112а S = 35,6 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 20 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 3 мазка |
| 9. | Лаборатория перспективных магнитных материалов: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18, главный корпус, пом. 139 по плану БТИ |  |
| 9.1. | Главный корпус, ком. 220 S = 34,1 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 19 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 3 мазка |
| 10. | Лаборатория перспективных магнитных материалов: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18, главный корпус, пом. 122 по плану БТИ |  |
| 10.1. | Главный корпус, ком. 139 S = 22,7 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 8 т |
|  |  | МАЭД гамма излучения в помещении здания - 1 т |
|  |  | ЭРОА радона |
| 11. | Отдел аспирантуры (образовательная деятельность): Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18в, тех. блок, пом. 2, 6, 9 по плану БТИ |  |
| 11.1 | Тех. блок, ком. 203-ф пом. 2 S = 33,3 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации в помещении длиной 9,02 м |
|  |  | Микроклимат – 1 кабинет |
| 11.2 | Тех. блок, ком. 205-ф Пом. № 6 S = 28,3 кв. м Пом. № 9 S = 29,6 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации: - в помещении № 6 длиной 5,38 м; - в помещении № 9 длиной 5,60 м; |
|  |  | Микроклимат – 2 кабинета (пом. 6, 9) |
| 12. | Лаборатория диффузии: Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 34, лабораторный корпус |  |
| 12.1. | ком. 009 (Хранилище РВ) S = 40,4 кв. м | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.2. | ком. 122, S = 14,5 кв. м | МАЭД – 16 т |
| 12.3. | ком. 123а (Женский саншлюз) S = 4,4 кв. м | МАЭД – 8 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 2 мазка |
| 12.4. | ком. 124 (Радиохимическая) S = 47,7 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (вытяжной шкаф № 9) – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 2 рабочих места (вытяжной шкаф № 9, рабочий стол) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 7 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 5 мазков |
| 12.5. | ком. 128 (ЯМР спектроскопия) S = 34,9 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте оборудованном компьютером - 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (рабочий стол) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 6 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.6. | ком. 130 (Коридор), S = 55,6 кв. м | МАЭД – 10 т |
| 12.7. | ком. 132 (Приемная транспортных контейнеров) S = 18,3 кв. м | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | МАЭД – 3 т |
| 12.8. | ком. 133 (Временное хранение радиоактивных отходов) S = 17,4 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (р/м главного специалиста) – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 4 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.9. | ком. 134 (Подготовка образцов, кондиционирование радиоактивных отходов) S = 34,9 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (вытяжной шкаф № 11) – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (вытяжной шкаф № 11) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 5 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.10. | ком. 135 (Радиопрепараторская) S = 34 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (вытяжной шкаф № 2) – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (вытяжной шкаф № 2) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 2 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 6 мазков |
| 12.11. | ком. 135а (Весовая) S = 16,9 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте (лабораторный стол) – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (лабораторный стол) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 1 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 3 мазка |
| 12.12. | ком. 135б (Мужской саншлюз) S = 6,7 кв. м | МАЭД – 9 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 2 мазка |
| 12.13. | ком. 240 (Ядерная гамма-резонансная спектроскопия) S = 31,8 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 15 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.14. | ком. 333 (Термозал № 1) S = 50,5 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте оператора у вакуумной печи – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (у вакуумной печи) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 14 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.15. | ком. 334 (Ядерная гамма-резонансная спектроскопия) S = 41,8 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (рабочий стол) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 13 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.16. | ком. 433 (Элионика) S = 42,4 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером - 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (рабочий стол) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 11 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 12.17. | ком. 433а (Элионика) S = 41,5 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте оператора - 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место (рабочий стол) |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | МАЭД – 12 т |
|  |  | Радиометрия (снимаемого) поверхностного бета-загрязнения – 1 мазок |
| 13. | Лаборатория интеллектуальных технологий диагностики: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16А корпус экспериментальной базы, пом. 32 по плану БТИ |  |
| 13.1. | Корпус экспериментальной базы, ком. 307 S = 19,5 кв. м | Освещенность и коэффициент пульсации на рабочем месте, оборудованном компьютером – 1 рабочее место |
|  |  | Микроклимат – 1 рабочее место |
|  |  | Шум – 1 т |
|  |  | Вибрация - 1 помещение |

Руководитель ООТ и ТБ			               	                         	Е.С. Смирнова