Приложение 

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт (далее - газоиспользующее оборудование) в здании, расположенном по адресу: Ростовская область, Чертковский район, г. Чертково, ул. Карла Маркса, 180, состоящее на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
1. Предмет контракта
Оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт (далее - газоиспользующее оборудование) в здании, расположенном по адресу: Ростовская область, Чертковский район, г. Чертково, ул. Карла Маркса, 180, состоящее на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
2. Сроки начала и окончания оказания услуг.
Начало – с даты заключения контракта.

Окончание – 20 декабря 2026 года (включительно).

3. Место и сроки оказание услуг.
Обслуживающая организация оказывает услуги по техническому обслуживанию газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт (далее - газоиспользующее оборудование) в здании, расположенном по адресу: Ростовская область, Чертковский район, г. Чертково, ул. Карла Маркса, 180, состоящее на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам оказываемых услуг.
Оказание услуг по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования:

	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во 

	1
	Емкостный водонагреватель Siberia Dream 23 (котельная)
	1

	2
	Емкостный водонагреватель АОГВ-23
	1

	3
	Плита газовая 4-х конфорочная
	1

	4
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности
	1

	5
	Техническое обслуживание газопровода сети газопотребления, м
	1

	6
	Инструктаж потребителей 
	1


4. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг.

5.1. Услуги оказываются в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.
5.2..Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.
Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО Главного

управления МЧС России по Ростовской области

подполковник внутренней службы 
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