Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | Ед-ца изм. | К-во | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба круглая бесшовная металлическая Ø (усл.) 100 мм х3,5мм | п. м | 38 | Предназначена для прокладки инженерных коммуникаций, транспортировки жидкостей Сечение: 100х100 мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Марка стали: Ст3сп. |
| 2 | Труба круглая бесшовная металлическая Ø (усл.) 76мм х3,5мм | п. м | 48 | Предназначена для прокладки инженерных коммуникаций, транспортировки жидкостей Сечение:76 х 76мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Марка стали: Ст3сп. |
| 3 | Труба круглая бесшовная металлическая Ø (усл.) 50мм х3,5мм | п. м | 70 | Предназначена для прокладки инженерных коммуникаций, транспортировки жидкостей Сечение: 50х50 мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Марка стали: Ст3сп. |
| 4 | Отводы металлические Ø 100 х3,5мм | шт. | 4 | Предназначены для плавного изменения направления потока рабочей среды в трубопроводах. Наружный диаметр:100 Толщина стенки: 3,5мм Радиус изгиба: 90мм |
| 5 | Отводы металлические Ø (усл.) 76 х3,5мм | шт. | 10 | Предназначены для плавного изменения направления потока рабочей среды в трубопроводах. Наружный диаметр:76 Толщина стенки: 3,5мм Радиус изгиба: 90мм Материал сталь ст3 |
| 6 | Отводы металлические Ø 50 х3,5мм | шт. | 32 | Предназначены для плавного изменения направления потока рабочей среды в трубопроводах. Наружный диаметр: 50 Толщина стенки: 3,5мм Радиус изгиба: 90мм Материал сталь ст3 |
| 7 | Резьба металлическая Ø 50мм | шт. | 20 | Предназначена для создания надежных разъемных резьбовых соединений в инженерных коммуникациях. Условный проход: 50 мм. Резьба: 2 дюйма Материал: Сталь ст3 Максимальное давление: до 1,6 МПа (16 бар). |
| 8 | Резьба металлическая Ø 40мм | шт. | 4 | Предназначена для создания надежных разъемных резьбовых соединений в инженерных коммуникациях. Условный проход: 40 мм. Резьба:1- 1/2 дюйма Материал: Сталь ст3 Максимальное давление: до 1,6 МПа (16 бар). |
| 9 | Резьба металлическая Ø 25мм | шт. | 3 | Предназначена для создания надежных разъемных резьбовых соединений в инженерных коммуникациях. Условный проход: 25 мм. Резьба: 1 дюйма Материал: Сталь ст3 Максимальное давление: до 1,6 МПа (16 бар). |
| 10 | Резьба металлическая Ø 20мм | шт. | 2 | Предназначена для создания надежных разъемных резьбовых соединений в инженерных коммуникациях. Условный проход: 20 мм. Резьба: 3/4 дюйм Материал: Сталь ст3 Максимальное давление: до 1,6 МПа (16 бар). |
| 11 | Фланцы Ø 100 мм плоские | шт. | 2 | Предназначены для создания надежного, герметичного и разъемного соединения труб, трубопроводной арматуры, насосов и емкостей в инженерных системах. Тип присоединения: плоский Диаметр (DN):100 Давление (PN):10 Сталь: Ст3. |
| 12 | Штыри Ø 12 мм для поддержания труб L- 25см | шт. | 24 | Предназначен для надежной фиксации, поддержки и выравнивания трубчатых элементов в различных конструкциях. Диаметр: 12мм Длина: 250 мм (25 см) Конструкция: Отрезок прутка или гладкой арматуры. Материал: Ст3, сталь. |
| 13 | ППР труба RUBIS RN 25 Ø 40мм х5,4мм | шт. | 24 | Предназначена для монтажа систем отопления (включая радиаторное), горячего и холодного водоснабжения, Наружный диаметр: 40 мм Толщина стенки: 5,4 мм Номинальное давление (PN): 25 бар (2,5 МПа) Макс. рабочая температура: до +90°C Материал: рандом-сополимер полипропилена (PP-R), средний слой армирован стекловолокном |
| 14 | Муфта соединительная Ø 40мм простая | шт. | 6 | Предназначена для герметичного и надежного соединения двух прямых отрезков труб одинакового диаметра. Диаметр: 40 мм Толщина стенки: 1,8 мм Материал: полипропилен гомополимер «PP-H» |
| 15 | Вентиль пластмассовый Ø 40 мм | шт. | 3 | Предназначен для регулирования расхода воды, полного или частичного перекрытия воды в системах горячего и холодного водоснабжения Для труб диаметром: 40мм Назначение: отопление и водоснабжение Тип соединения: пайка Материал трубы: полипропилен (ПП¦PP) |
| 16 | Отводы пластмассовые Ø 40мм 900 | шт. | 5 | Предназначен для изменения направления PPR трубы на угол 90° без изменения ее диаметра. Наименование: Отвод Назначение: Полив, Отопление, Холодное водоснабжение и горячее водоснабжение Материал: Полипропилен Размер присоединения: 40 Угол поворота: 90° Цвет: белый |
| 17 | Алюминиевое соединение 3-х зубец. пожарный | шт. | 14 | Предназначено для быстрого, герметичного и надежного соединения пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием, а также подключения к пожарным гидрантам и насосам. Материал: литейный алюминиевый сплав Рабочее давление: 1,6 Мпа (16 атм.) Температурный диапазон: от -30C до +40 C |
| 18 | Вентиль бронзовый Ø 50 мм | шт. | 14 | Предназначен для полного перекрытия, плавной регулировки или частичного ограничения потока рабочей среды в трубопроводных системах. словный проход (Ду): 50 мм Рабочее давление (Ру): 1,6 МПа Рабочая среда: вода Тип присоединения: муфтовое (резьбовое) Материал корпуса: бронза / латунь |
| 19 | Вентиль бронзовый Ø 25мм | шт. | 3 | Предназначен для полного перекрытия, плавной регулировки или частичного ограничения потока рабочей среды в трубопроводных системах. словный проход (Ду): 25 мм Рабочее давление (Ру): 1,6 МПа Рабочая среда: вода Тип присоединения: муфтовое (резьбовое) Материал корпуса: бронза / латунь |
| 20 | Вентиль бронзовый Ø 20мм | шт. | 3 | Предназначен для полного перекрытия, плавной регулировки или частичного ограничения потока рабочей среды в трубопроводных системах. словный проход (Ду): 20 мм Рабочее давление (Ру): 1,6 МПа Рабочая среда: вода Тип присоединения: муфтовое (резьбовое) Материал корпуса: бронза / латунь |
| 21 | Вентиль бронзовый Ø 15мм | шт. | 3 | Предназначен для полного перекрытия, плавной регулировки или частичного ограничения потока рабочей среды в трубопроводных системах. Словный проход (Ду): 15 мм Рабочее давление (Ру): 1,6 МПа Рабочая среда: вода Тип присоединения: муфтовое (резьбовое) Материал корпуса: бронза / латунь |
| 22 | ФЛАГМАН электроды АНО-21 Стандарт Ø 3 мм красные (2,5 кг) ГОСТ 9466-75 | шт. | 10 | предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых марки сталей Тип: Э46 Марка электрода: АНО-21 Диаметр: 3.0 мм Свариваемый материал: углеродистые стали Для наплавки: нет Покрытие: рутиловое Цвет: красный Вес: 2,5кг |
| 23 | Краска черная (3 в 1) (2кг) | шт. | 8 | Предназначена для декоративной отделки, маскировки дефектов и защиты поверхностей от внешних воздействий. Тип: на основе синтетической смолы Вес нетто: 0.4 кг Оттенок: зеленый Покрытие на 1 кг:10 м² Расход краски: 0.1 кг/м² |
| 24 | Кисти малярные 70 мм | шт. | 10 | Предназначены для нанесения лакокрасочных материалов (красок, лаков, эмалей), грунтовок и клеев на различные поверхности. Ширина:700 мм Длина кисти:195 мм Материал рукояти: дерево |
| 25 | Круг обрезной по металлу 230х2,5х22,2 «Кратон» | шт. | 30 | Предназначен для высокопроизводительной резки, раскроя и обработки стальных, чугунных, нержавеющих заготовок, труб, арматуры и различных металлоконструкций. Максимальная частота вращения:6600 об/мин Тип диска: отрезной Диаметр:230 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 2.5 мм Количество в упаковке: 1 шт. Материал абразива: электрокорунд |
| 26 | Круг обрезной по металлу 125х1х22.2 «Кратон» | шт. | 30 | Предназначен для высокопроизводительной резки, раскроя и обработки стальных, чугунных, нержавеющих заготовок, труб, арматуры и различных металлоконструкций. Максимальная частота вращения:12200 об/мин Тип диска: отрезной Диаметр:125 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина:1 мм Количество в упаковке:1 шт. Материал абразива: электрокорунд |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».