заявка на осуществление закупки
	Наименование товара (объект закупки):
	Поставка комплектующих для систем отопления и водоснабжения

	Классификация по коду ОКДП2:
	В соответствии с описанием объекта закупки

	Код позиции КТРУ:
	В соответствии с описанием объекта закупки

	Стоимость - Стартовая цена:
	63 050 рублей 00 копеек
Определена по наименьшему коммерческому предложению (Приложение расчет НМЦК)

	Источник финансирования:
	Средства Федерального бюджета на 2026 год

КБК 17703101040190049244 (УИС_СНИ)

	Место поставки товаров:
	г. Красноярск, ул. Ленинградская, 42.
Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

Разгрузка Товара в помещение для хранения осуществляется силами и средствами Поставщика.

	Сроки (периоды) поставки товаров:
	В течении 12 (двенадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта 

	Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ:
	-

	Форма, порядок и срок оплаты поставленного товара:
	Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней (но не позднее, чем за один рабочий день до окончания финансового года) с даты подписания заказчиком акта приемки (ф. 0510452): на основании акта оказанной услуги, счета/счета-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (при условии отсутствий претензий к качеству поставленного товара со стороны Заказчика), по факту доведения предельного объема оплаты денежных обязательств.

	Материально ответственное лица, осуществляющее приемку товаров  
	Ответственное лицо по Контракту:

Гладких Анастасия Александровна – 8 (391) 226-44-21

	Продолжительность закупочной сессии, час:
	2


Приложение №1

к заявке на осуществление закупки
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2/КТРУ

	1
	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б-Рт100-А-х4-П-3-80/6-50-Е с гильзами и бобышками
	шт.
	1
	26.51.51.110/-

	2
	Датчик давления ИД-5 16 bar 1% 
	шт.
	4
	26.51.52.130/-

	3
	Счетчик производства и потребления жидкости 

(ВСКМ 90-25 ДГ)
Технические характеристики
Вид – крыльчатый

Тип подключения - резьба

Измеряемая среда – горячая вода

Диаметр условного прохода – 25 мм

Максимальная температура измеряемой среды ≥ 120 Градус Цельсия

Тип датчика импульсов – Геркон

Материал корпуса - чугун

Длина – 260 мм
	шт.
	1
	26.51.63.120-00000001



	4
	Манометр (ТМ-510Р.00)
Технические характеристики
Назначение – рабочий

Тип упругих чувствительных элементов:- Трубчатая пружина

Вид измеряемого давления - Измерение избыточного давления

Значение диапазона измерений верхнее - 16 кгс/см2

Значение диапазона измерений нижнее - 0 кгс/см2

Резьба присоединения, дюйм -  М20*1,5

Присоединение манометра - радиальное 

Класс точности – 1,5

Диапазон измерения температуры максимальный - ≥ 150 Градус Цельсия 

Первичная поверка – да

*Замена установленного – ОБМ-100
	шт.
	4
	26.51.52.130-00000006

	5
	Элемент первичный и батарея первичных элементов 
Вид элемента питания- ER14505

Номинальное напряжение- 3.6 Вольт

Размер элемента питания- АА

Тип элемента питания- Литиевый

Форма элемента питания- Цилиндрическая

*Назначение – для СПТ941
	шт.
	2
	27.20.11.000-00000005


* дополнительные характеристики указаны в связи с отсутствием значимых характеристик в КТРУ и типом заменяемого оборудования.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки (ф. 0510452).
