ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Аккумулятор Delta HR12-7.2

ОКПД 27.20.22

| Наименование товара | Технические характеристики |  | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккумулятор Delta HR12-7.2 | Емкость аккумулятора | 7.2 А*ч | Шт. | 88 |
|  | Max ток заряда | 2.16 А |  |  |
|  | Технология | AGM |  |  |
|  | Выходное напряжение | 12 В |  |  |
|  | Тип клемм | F2(FASTON (зажим) 6.35 мм) |  |  |
|  | Полярность | прямая |  |  |
|  | Высота | 100 мм |  |  |
|  | Ширина | 151 мм |  |  |
|  | Глубина | 65 мм |  |  |
|  | Вес нетто | 2.5 кг |  |  |

Требования к упаковке: Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений и/или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

Требования к Товару: Товар должен быть произведен в процессе серийного производства. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Гарантии качества предоставляются в полном объеме на весь поставляемый товар. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству Товара, действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), ветеринарными свидетельствами, иными документами, удостоверяющими соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории Российской Федерации (заверенными надлежащим образом копиями указанных документов), передаваемыми одновременно с Товаром. Документы, подтверждающие качество и безопасность передаваемого Товара, должны быть оформлены в соответствии с установленными требованиями.

Условия поставки товара:

Сроки поставки: с даты заключения контракта в течение 3 (трех) рабочих дней. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 24 часа до момента поставки.

Место доставки товара – 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27 - склад ЗАКАЗЧИКА (ЦАО, Замоскворецкий район).