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	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во

	Аккумулятор Delta HR12-7.2
	Емкость аккумулятора
	7.2 А*ч
	Шт.
	88

	
	Max ток заряда
	2.16 А
	
	

	
	Технология
	AGM
	
	

	
	Выходное напряжение
	12 В
	
	

	
	Тип клемм
	F2(FASTON (зажим) 6.35 мм)
	
	

	
	Полярность
	прямая
	
	

	
	Высота
	100 мм
	
	

	
	Ширина
	151 мм
	
	

	
	Глубина
	65 мм
	
	

	
	Вес нетто
	2.5 кг
	
	


Требования к упаковке: Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений и/или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.
Требования к Товару: Товар должен быть произведен в процессе серийного производства. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Гарантии качества предоставляются в полном объеме на весь поставляемый товар. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству Товара, действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), ветеринарными свидетельствами, иными документами, удостоверяющими соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории Российской Федерации (заверенными надлежащим образом копиями указанных документов), передаваемыми одновременно с Товаром. Документы, подтверждающие качество и безопасность передаваемого Товара, должны быть оформлены в соответствии с установленными требованиями.
Условия поставки товара: 
Сроки поставки: с даты заключения контракта в течение 3 (трех) рабочих дней. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 24 часа до момента поставки.
Место доставки товара – 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27 - склад ЗАКАЗЧИКА (ЦАО, Замоскворецкий район).

